СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ № 16

**« 17 » січня 2017 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про затвердження проекту реконструкції

З метою забезпечення розвитку інфраструктури міста, відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою КМУ від 11.05.2011 № 560, а також враховуючи позитивний експертний висновок ТОВ «БУД-ВІК» від 27.12.2016р. № 13-0546-Е-КЧ, розглянувши проектно-кошторисну документацію на реконструкцію вивільнених приміщень СЗШ № 13 під відкриття КДНЗ (дитячий садочок «Сонечко») за адресою:м. Сєвєродонецьк, вул.. Маяковського, 19 , згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Сєвєродонецької міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити проект «Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ №13 під відкриття КДНЗ (дитячий садочок “Сонечко”)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Од. виміру | Кількість |
| Вид будівництва | Реконструкція | |
| Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 19.11.2016р. | тис. грн. | 7483,279 |
| у тому числі: |  |  |
| * Будівельні роботи | тис. грн. | 4949,820 |
| * Устаткування | тис. грн. | 834,748 |
| * Інші витрати | тис. грн. | 1698,711 |
| Площа забудови | м2 | 530,5 |
| Загальна площа | м2 | 787,83 |
| Демонтаж старого асфальтного покриття | м2 | 170 |
| Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4 | 100шт | 1,17 |
| Лампи енергозберігаючі 20 Вт/15 Вт | шт. | 22/27 |
| Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водо-газопровідних неоцинкованих труб діаметром 20мм/25мм/32мм/88мм | 100м2 | 0,01/0,005/0,01/0,21 |
| Установлення камер приливних та витяжних | камера | 5 |
| Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | 10 комплектів | 0,9 |
| Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10 комплектів | 3,8 |
| Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10 комплектів | 2 |
| Монтаж прибору системи сигналізації | шт. | 1 |
| Монтаж повідомлювача пожежного ручного шт. | шт. | 13 |
| Тривалість реконструкції | міс. | 6 |

1. Начальнику відділу капітального будівництва Абраменко Р.Л. організувати підготовку проектів договорів підряду з визначенням вартості будівництва проекту, форм розрахунків за виконані роботи та майнові відповідальності за порушення умов цього договору підряду.
2. Рішення підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

**Перший заступник міського голови**  **А.В.Коростельов**