**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №341**

« 23 » квітня 2013 року

м. Сєвєродонецьк

**Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.**

            Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», розглянувши пропозиції підприємств, організацій, закладів, з метою своєчасної і якісної підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, виконком Сєвєродонецької міської ради

**ВИРІШИВ**:

            1. Затвердити Заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років          (додаток 1).

            2. Затвердити склад Штабу по контролю за ходом виконання Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. (додаток 2).

            3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

            4. Контроль за ходом підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр. покласти на заступника міського голови П.Г. Чернишина;об’єктів охорони здоров,я, учбових, дошкільних, спортивних закладів та установ культури на заступника міського голови С.Ф. Терьошина.

**В.о. міського голови                                                                                 С.М. Дядик**

                                                                                            *Додаток 1*

*до рішення виконкому*

*від « 23 » квітня 2013 року № 341*

**З А Х О Д И**

**по підготовці житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту**

**та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий**

**період 2013-2014 років.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з\п** | **Найменування** | **Один.****виміру** | **Кількість** | **Відповідальні** | **приміт.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| **1.** | **КП «Сєвєродонецькі теплові мережі»**термін виконання:квітень-вересень  |  |  | **Директор****Сірік Ю.М.** |  |
| 1.1. | Підготовка  внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період |  буд. |  753 | -//-  |   |
| 1.2. | Промивка та опресовування внутрішньобудинкових мереж опалення | сист. | 30/753 | -//- |   |
| 1.3. | Ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення | сист. | 753 | -//- |   |
| 1.4. | Заміна трубопроводів | м. | 6540 | -//- |   |
| 1.5. | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі |  шт.шт. |  3001120 | -//- |   |
| 1.6. | Ремонт водопідігрівачів | шт. | 2 | -//- |   |
| 1.7. | Інші витрати | тис. грн. | 15,0 | -//- |   |
| 1.8. | Витрати за рахунок коштів підприємства | тис. грн. | 420,0 |
| 1.9. | Витрати за рахунок міського бюджету | тис. грн. | 1667,0 |
| 1.10. | Всього витрати поКП «Сєвєродонецькі теплові мережі» |   | 2087,0 |
| **2** | **ДП “Сєвєродонецька ТЕЦ”**термін виконання:квітень-вересень |  |  | **Директор****Грицишин В.О.** |  |
| 2.1. | Заміна дефектних ділянок трубопроводів: |  п.м. |  1800 | Начальник теплових мережТарасенко С.Е. |   |
| 2.2. | Ремонт запірної арматури | од. | 350  | -//- |   |
| 2.3. | Заміна непридатної до використання запірної арматури на нову | од. | 60 | -//- |   |
| 2.4. | Ремонт сальникових компенсаторів | од. | 40 | -//- |   |
| 2.5. | Ремонт гідро-, теплоізоляції трубопроводів теплових мереж | м2 | 100 | -//- |   |
| 2.6. | Гідравлічне опресування теплотрас на щільність та міцність до та після ремонту | км. | 109,8 | -//- |   |
| **2.7** | Всього витрати поДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | тис. грн. | 985,0  |
| **3.** | **КП «Сєвєродонецьк-****теплокомуненерго»**термін виконання:квітень-вересень  |  |  | **Директор****Анпілогов Д.В.** |  |
| 3.1. | Котельня 83 мкр. |  |  | Начальник дільниці по виробництву теплової енергії Радіонов С.В. |  |
| 3.1.1 | Ремонт котла КВГМ-30-150 № 1 | шт. | 1 | -//- |  |
| 3.1.2 | Ремонт котла КВГМ-30-150 № 2 | шт. | 1 | -//- |  |
| 3.1.3 | Ремонт котла КВГМ-30-150 № 3 | шт. | 1 | -//- |  |
| 3.1.4 | Ремонт насосів | шт. | 22 | -//- |  |
| 3.1.5 | Ремонт запірної арматури | шт. | 276 | -//- |  |
| 3.1.6 | Ремонт запірної газової арматури, в т.ч запірно-запобіжної | шт. | 25 | -//- |  |
| 3.1.7 | Ремонт димососів та дуттєвих вентиляторів | шт. | 9 | -//- |  |
| 3.1.8 | Ремонт водопідігрівача 1,2 ступені, водонагрівач холодної води | шт. | 3 | -//- |  |
| 3.2. | Котельня 71 мкр. |   |   | -//- |  |
| 3.2.1 | Ремонт котла ТВГ-8М № 1 | шт. | 1 | -//- |  |
| 3.2.2 | Ремонт котла ТВГ-8М № 2 | шт. | 1 | -//- |  |
| 3.2.3 | Ремонт котла ТВГ-8М № 3 | шт. | 1 | -//- |  |
| 3.2.4 | Ремонт котла ТВГ-8М № 4 | шт. | 1 | -//- |  |
| 3.2.5 | Ремонт димососів та дуттєвих вентиляторів | шт. | 8 | -//- |  |
| 3.2.6 | Ремонт насосів | шт. | 15 | -//- |  |
| 3.2.7 | Ремонт запірної арматури | шт. | 101 | -//- |  |
| 3.2.8 | Ремонт запірної газової  арматури, в т. ч запірно-запобіжної | шт. | 8 | -//- |  |
| 3.2.9 | Ремонт водопідігрівача 1,2 ступені, водонагрівач холодної води | шт. | 3 | -//- |  |
| 3.3. | Центральні теплові пункти (ЦТП)мкр.№№69,73,75,76,77,78,79,82,83, МЖК «Мрія» |    |   | Начальник  дільниці теплової мережі Мєщанський Г.Е. |  |
| 3.3.1 | Ремонт водопідігрівачів | шт. | 136 | -//- |  |
| 3.3.2 | Ремонт насосів | шт. | 45 | -//- |  |
| 3.3.3 | Ремонт запірної арматури | шт. | 915 | -//- |  |
| 3.4. | Теплові мережі опалення та гарячого водопостачанняРемонт колекторів опалення:вул. Вілєсова;пр. Космонавтів;ш. Будівельників;мкр. №№  52,73, 75-84. |     км. |     55,58    |     -//- |  |
| 3.4.1 | Ремонт теплових камер, очищення | шт. | 140 | -//- |  |
| 3.4.2 | Ремонт сальникових компенсаторів | шт. | 120 | -//- |  |
| 3.4.3 | Заміна запірної арматури Ду50мм-Ду300мм | шт. | 115 | -//- |  |
| 3.4.4 | Заміна трубопроводу гарячої води та централізованого опалення від ТК 75-3 до ш. Будівельників буд. №3, №5:Ду80 мм-80мДу50 мм-60мДу 50 мм-20м |    п.м |    160 |    -//- |  |
| 3.4.5 | Заміна трубопроводу колектора централізованого опалення від ТК 75-2 до ТК 75-4 Ду325 мм |   п.м |   150 |   -//- |  |
| 3.4.6  | Заміна трубопроводу гарячої води від ТК 82-4 до вул. Курчатова буд. № 23б Ду 50 мм |    п.м |    50 | -//- |  |
| 3.4.7 | Заміна колектора трубопроводу гарячої води між  буд. № 55а та №55 по пр. ГвардійськимуДу  80 – 50мДу 200 мм-50м | п.м | 100 | -//- |  |
| 3.5. | Гідровипробування теплових мереж опалення | км | 34 | -//- |  |
| 3.6. | Всього витрати по КП «Сєвєродонецьктеплокомуненрго» | тис. грн. | 1400,00 |
| **4.** | **КП****«Житлосервіс «Світанок»**термін виконання:квітень-вересень  |   |   | **Директор****Антоненко П.В** |   |
| 4.1. | Підготовка житловогофонду до роботи в осінньо-зимовий період |  буд. |  128 | Головний інженер Чистенко Л.А.  |   |
| 4.2. | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачанняб) водовідведення | п.м.   |  12070 | -//- |   |
| 4.3. | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі |  од.од. |  724 |  -//--//- |   |
| 4.4. | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 63/4153 | -//- |   |
| 4.5. | Поточний ремонт шиферної покрівлі | -//- | 3/60 | -//- |   |
| 4.6. | Поточний ремонт під’їздів | од. | 33 | -//- |   |
| 4.7. | Скління вікон | м2 | 35 | -//- |   |
| 4.8. | Ремонт оголовків | буд./од. | 2/4 | -//- |   |
| 4.9. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 10/206 | -//- |   |
| 4.10. | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 7/1251 | -//- |   |
| 4.11. | Ремонт козирків | буд./од. | 2/2 |   |   |
| 4.11. | Всього витрати поКП «Житлосервіс «Світанок» | тис. грн. | 998,00  |
| **5.** | **КП****«Житлосервіс «Промінь»**термін виконання:квітень-вересень |   |   |  **Директор****Коваленко К.В.**  |   |
|  5.1. | Підготовка житловогофонду до роботи в осінньо-зимовий період |  буд. |  48 | Головний інженер Хорольський Є.А.  |   |
| 5.2. | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачанняб) водовідведення | п.м. |  110126 | -//- |   |
| 5.3. | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі |  од.од. |  442 |  -//--//- |   |
| 5.4. | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 17/1380 | -//- |   |
| 5.5. | Поточний ремонт під’їздів | од. | 17 | -//- |   |
| 5.6. | Скління вікон | м2 | 49 | -//- |   |
| 5.7. | Ремонт оголовків | од. | 11 | -//- |   |
| 5.8. | Фарбування цоколю | буд./м2 | 4/819 | -//- |   |
| 5.9. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 10/45 | -//- |   |
| 5.10. | Встановлення металевих дверей на вході до під’їздів | од. | 1 | -//- |   |
| 5.11. | Ремонт козирків | од. | 6 | -//- |   |
| 5.12. | Всього витрати поКП «Житлосервіс «Промінь» | тис. грн. | 1044,88 |
| **6.** | **КП****«Житлосервіс «Евріка»**термін виконання:квітень – вересень  |   |   | **Директор****Горешняк А.О.** |   |
|  6.1. | Підготовка житловогофонду до роботи в осінньо-зимовий період |  буд. |  70 |  -//- |   |
| 6.2. | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачанняб) водовідведення | п.м. |  3829 | -//- |   |
|  6.3. | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі |  од.од. |  110 |  -//--//- |   |
| 6.4. | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 22/670 | -//- |   |
| 6.5. | Поточний ремонт під'їздів | од. | 14 | -//- |   |
| 6.6. | Ремонт оголовків | буд./огол. | 1/4 | -//- |   |
| 6.7. | Ремонт відмостки | буд\м2 | 1/10 | -//- |   |
| 6.8. | Ремонт та фарбування цоколю | буд.\м2 | 1/70 | -//- |   |
| 6.9. | Ремонт козирків | од. | 6 | -//- |   |
| 6.10. | Всього витрати поКП «Житлосервіс «Евріка» | тис. грн. | 446,9 |
| **7.** | **КП****«Житлосервіс «Ритм»**термін виконання:квітень-вересень  |   |   | **Директор****Мамаєв О.В.** |   |
| 7.1. | Підготовка житловогофонду до роботи в осінньо-зимовий період |  буд. |  217 | -//-  |   |
| 7.2. | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачанняб) водовідведення | п.м. |  600300 | майстерПопова О.П. |   |
|  7.3. | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі |  од.од. |  1540 |  -//-  |   |
| 7.4. | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 25/556 | майстерКоротких О.Ф. |   |
| 7.5. | Поточний ремонт шиферної покрівлі | -//- | 22/678 | -//- |   |
| 7.6. | Поточний ремонт під’їздів | од. | 42 | майстерФоменко В.В. |   |
| 7.7. | Скління вікон | м2 | 68 | -//- |   |
| 7.8. | Ремонт оголовків | буд./огол. | 11/31 | -//- |   |
| 7.9. | Закриття виходів на покрівлю/ горище | од. | 4 | -//- |   |
| 7.10. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 8/470 | -//- |   |
| 7.11. | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 7/810 | -//- |   |
| 7.12. | Ремонт та закриття сміттєкамер | од. | 7 | -//- |   |
| 7.13. | Фарбування газового колектору | буд. | 12 | -//- |   |
| 7.14. | Влаштування та ремонт дашків над під’їздами | буд./од. | 11/12 | -//- |   |
| 7.15. | Всього витрати поКП «Житлосервіс «Ритм» | тис. грн. | 1922,0 |
| 8. | **КП****«Житлосервіс «Добробут»**термін виконання:квітень – вересень  |   |   | **Директор****Кулак І.В.** |   |
| 8.1. | Підготовка житловогофонду до роботи в осінньо-зимовий період |  буд. |  264 | -//-  |   |
| 8.2. | Заміна труб | п.м. | 176 | -//- |   |
|  8.3. | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі |  од.од. |  433 |  -//--//- |   |
| 8.4. | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 23/2500 | -//- |   |
| 8.5. | Поточний ремонт шиферної покрівлі | буд./м2 | 17/1000 | -//- |   |
| 8.6. | Поточний ремонт під’їздів | од. | 50 | -//- |   |
| 8.7. | Скління вікон | м2 | 30 | -//- |   |
| 8.8. | Ремонт оголовків | буд./од. | 7/13 | -//- |   |
| 8.9. | Ремонт козирків | буд/од. | 14/20 | -//- |   |
| 8.10. | Закриття підвалів | од. | 10 | -//- |   |
| 8.11. | Закриття сміттєкамер | од. | 7 | -//- |   |
| 8.12. | Закриття виходів на покрівлю (горище) до машинного відділення ліфтів | од. | 25 | -//- |   |
| 8.13. | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 14/1250 | -//- |   |
| 8.14. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 12/1000 | -//- |   |
| 8.15. | Всього витрати поКП «Житлосервіс «Добробут» | тис. грн. | 1675,4 |
| **9.** | **КП****«Житлосервіс «Злагода»**термін виконання:квітень-вересень  |   |   | **Директор****Стародубцева С.Ю.** |   |
| 9.1. | Підготовка житловогофонду до роботи в осінньо-зимовий період |  буд. |  53 |  -//- |   |
| 9.2. | Заміна труб | п.м. | 278 | -//- |   |
|  9.3. | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі |  од.од. |  650 |  -//--//- |   |
| 9.4. | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 24/940 | -//- |   |
| 9.5. | Поточний ремонт під’їздів | од. | 14 | -//- |   |
| 9.6. | Скління вікон | м2 | 60 | -//- |   |
| 9.7. | Ремонт оголовків | буд./огол. | 4/15 | -//- |   |
| 9.8. | Закриття виходів на покрівлю/ горище | од. | 15 | -//- |   |
| 9.9. | Закриття підвалів | од. | 15 | -//- |   |
| 9.10. | Закриття сміттєкамер | од. | 16 | -//- |   |
| 9.11. | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 1/220 | -//- |   |
| 9.12. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 6/60 | -//- |   |
| 9.13. | Ремонт козирків | буд/м2 | 4/10 | -//- |   |
| 9.14. | Всього витрати поКП «Житлосервіс «Злагода» | тис. грн. | 513,7 |
| 10. | **Об’єднання співвласників****багатоквартирних будинків****«ЛУЧ**»термін виконання:квітень-вересень  |   |   | **Керуючий****Аністратенко О.В.** |   |
| 10.1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період |  буд. |  30 |  -//- |   |
| 10.2. | Промивка та опресовування систем опалення |  сист. |  29 |  -//- |   |
| 10.3. | Ремонт систем опалення | -//- | 30 | -//- |   |
| 10.4. | Заміна трубопроводів: | п.м. | 400 | -//- |   |
| 10.5. | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі | од. | 3099300 |  -//- |   |
| 10.6. | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 9/740 | -//- |   |
| 10.7. | Заміна грязьовиків | од. | 2 | -//- |   |
| 10.8. | Поточний ремонт під’їздів | од. | 15 | -//- |   |
| 10.9. | Скління вікон | м2 | 50 | -//- |   |
| 10.10. | Ремонт оголовків | од. | 8 | -//- |   |
| 10.11. | Закриття виходів на покрівлю/ горище | од. | 10 | -//- |   |
| 10.12. | Закриття сміттєкамер | од. | 6 | -//- |   |
| 10.13. | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 4/660 | -//- |   |
| 10.14. | Ремонт відмостки | буд./м2 | 4/90 | -//- |   |
| 10.15. | Фарбування газопроводу | буд. | 4 | -//- |   |
| 10.16. | Всього витрати поОСББ «Луч» | тис. грн. | 527,6 |
| **11.** | **Об’єднання співвласників****багатоквартирних будинків****«Схід-2»**термін виконання квітень - вересень |   |   | **Керуючий****Аністратенко О.В.** |   |
| 11.1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 1 | -//- |   |
| 11.2. | Промивка та опресовування систем опалення | сист. | 1 | -//- |   |
| 11.3. | Ремонт системи опалення | сист. | 1 | -//- |   |
| 11.4. | Заміна запірної арматури: вентилів |  од. |  2 | -//- |   |
| 11.5. | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд/м2 | 1/300 | -//- |   |
| 11.6. | Ремонт  та фарбування цоколю | буд/м2 | 1/100 | -//- |   |
| 11.7. | Пофарбування газопроводу | п.м. | 100 | -//- |   |
| 11.8 | Всього витрати поОСББ «Схід-2» | тис. грн. | 35,0 | -//- |   |
| 12. | **Об’єднання співвласників****багатоквартирних будинків****«Берегиня**»термін виконання:квітень – вересень  |   |   | **Голова правління****Холодова В.О.** |   |
| 12.1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період |  буд. |  1 |  -//- |   |
| 12.2. | Заміна вікон у 2-му під’їзді на пластикові  | м2 | 50 | -//- |   |
| 12.3. | Ремонт під’їздів (фарбування стін) | од. | 4 | -//- |   |
| 12.4. | Всього витрати поОСББ «Берегиня» | тис. грн. | 44,0 |
| **13.** | **Об’єднання співвласників****багатоквартирних будинків****«пр. Гвардійський 48»**термін виконання:квітень-вересень |   |   | **Голова правління****Надточій В.І.** |   |
| 13.1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період |  буд. |  1 |  -//- |   |
| 13.2. | Промивка та опресовування системи опалення | сист. | 1 | -//- |   |
| 13.3. | Заміна труб | п.м. | 15 | -//- |   |
| 13.4. | Установка металевих дверей на під’їздах | од. | 2 | -//- |   |
| 13.5. | Ремонт під’їздів | од. | 1 | -//- |   |
| 13.6. | Заміна запірної арматури:а) засувкиб) вентилі | од.   |  -15 | -//- |   |
| 13.7. | Скління вікон | м2 | 10 | -//- |   |
| 13.8. | Всього витрати по ОСББ «пр. Гвардійський, 48» | тис. грн. | 19,055 |
| **14.** | **Об’єднання співвласників****багатоквартирних будинків****«Наука-Центр»**термін виконання:квітень-вересень  |   |   | **Управляючий****Холодова В.О.** |  |
| 14.1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період |  буд. |  1 |  -//- |  |
| 14.2. | Скління вікон на сходових клітинах у під’їздах | м2 | 25 | -//- |  |
| 14.3. | Ремонт під’їздів | од. | 1 | -//- |  |
| 14.4. | Заміна засувок на крани шарові на рамках управління | шт. | 5 | -//- |  |
| 14.5. | Заміна вентилів на стояках опалення | шт. | 40 | -//- |  |
| 14.16. | Витрати поОСББ «Наука-Центр» | тис. грн. | 26,5 |
| **15.** | **Об’єднання співвласників****багатоквартирних будинків****«Сєвєродонецька Надія**»термін виконання:квітень-вересень  |   |   | **Управляючий****Холодова В.О.** |   |
| 15.1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період |  буд. |  1 |    |   |
| 15.2. | Ремонт під’їздів | од. | 1 | -//- |   |
| 15.3. | Скління вікон | м2 | 25 | -//- |   |
| 15.4. | Ремонт і заміна зливостоку | п.м. | 7 | -//- |   |
| 15.5. | Ремонт сміттєкамер | шт. | 3 | -//- |   |
| 15.6. | Встановлення датчиків руху на освітлення над під’їздами | шт. | 24 | -//- |   |
| 15.7. | Ремонт вхідного ганку - під’їзд №2 | шт. | 1 | -//- |   |
| 15.8. | Заміна плитки на підлозі у під’їздах | м2 | 30,0 | -//- |   |
| 15.9. | Закриття ел. щитків на замки (металеві шини) | шт. | 24 |   |   |
| 15.10. | Всього витрати поОСББ «Сєвєрлодонецька Надія» | тис. грн. | 35,5 |
| **16.** | **Об’єднання співвласників****багатоквартирних будинків****«Я.В.А.»**термін виконання:квітень-вересень  |   |   | **Голова правління****Язвенко В.О.** |  |
| 16.1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 1 |   |  |
| 16.2. | Промивка та опресування системи опалення | сист. | 1 | -//- |  |
| 16.3. | Заміна запірної арматури:а) вентилі | од. |  10 | -//- |  |
| 16.4. | Заміна труб | п.м. | 50 | -//- |  |
| 16.5. | Ремонт тамбурів на вході до під’їздів | од | 2 | -//- |  |
| 16.6. | ремонт сміттєкамер | од. | 2 | -//- |  |
| 16.7. | Ремонт відмостки | м2 | 20 | -//- |  |
| 16.8. | Ремонт цокольного поверху | п.м. | 150 | -//- |  |
| 16.9. | Всього витрати поОСББ «Я.В.А.» | тис. грн. | 25,0 |
| **17.** | **Об’єднання співвласників****багатоквартирних будинків «СімА»**термін виконання: квітень-жовтень  |   |   | **Голова правління Подоляка О.О.** |   |
| 17.1. | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період |  буд. |  1 | -//-  |   |
| 17.2. | Промивка та опресування системи опалення | сист. | 1 | -//-  |   |
| 17.3. | Заміна трубопроводів водовідведення | п .м. | 90 | -//-  |   |
| 17.4. | Заміна трубопроводів гарячого водопостачання | п. м. | 150 | -//-  |   |
| 17.5. | Заміна запірної арматури: вентилів |  од. |  50 | -//-  |   |
| 17.6. | Скління вікон | м2 | 2 | -//-  |   |
| 17.7. | Всього витрати по ОСББ «Сім А» | Тис. грн. | 40,00 |
| **18.** | Сєвєродонецьке виробниче**Управління підземного****зберігання газу**термін виконання:травень-серпень  |   |   | **Начальник Головко Ю.О.**  |   |
| 18.1. | вул. Ломоносова, 21вул. Горького, 45Промивка та опресовуваннясистем опалення |   сист. |   2 |  Начальник служби ЕВПО.М.Момот |   |
| 18.2. | Ревізія запірної арматури | од. | 6 | -//- |   |
| 18.3. | Ремонт теплоізоляції трубопроводу гарячої води | п.м. | 30 | -//- |   |
| 18.4. | Заміна засувки гарячої води | од. | 1 | -//- |   |
| 18.5. | Всього витрати поСВУПЗГ | тис. грн. | 5,40 |
| **19.** | **ТОВ****“ТАУН СЕРВІС”**термін виконання:березень-вересень |   |   | **Генеральний директор Тарабановський М.М.** |   |
| 19.1. | Заміна запірної арматури на підвищувальних насосних станціях засувка Ду 50 - 6од.,                                Ду 80 - 1 од. | од. | 7 | Головний механік Дубовик Ю.М. |   |
| 19.2. | Ремонт будівлі сторожа насосної станції 2-го підйому Замулівського водозабору | од. | 1 |  -//- |   |
| 19.3. | Ремонт м’якої покрівлі адміністративно-лабораторного корпуса | м2 | 35 | -//- |   |
| 19.4. | Ремонт відмостки та цокольної частини будівлі адміністративно-лабораторного корпуса | п.м | 45 | -//- |   |
| 19.5. | Ремонт насосних агрегатів на водопровідних та каналізаційних насосних станціях | од. | 4 | -//- |   |
| 19.6. | Ревізія запірної арматури каналізаційних насосних станцій | од. | 6 | -//- |   |
| 19.7. | Ремонт опалювальної системи будівлі АБК | од. | 1 | -//- |   |
| 19.8. | Утеплення стелі майстерні механічної служби | м2 | 15 | -//- |   |
| 19.9. | Заміна зворотних клапанів             (Ду 150) на свердловинах №№ 26Г,26В Щедрищевського водозабору | од. | 2 | -//- |   |
| 19.10. | Заміна запірної арматури на свердловинах №№ 47Г, 26Б Щедрищевського водозабору  | од. | 2 | -//- |   |
| 19.11. | Ремонт відмостки насколо будівлі КНС – 1 | м2 | 40 | -//- |   |
| 19.12. | Ремонт покрівлі на свердловинах  №№ 1,9А,10,11 Замулівського водозабору | м2 | 64 | -//- |   |
| 19.13. | Ремонт покрівлі на приміщенні гіпохлоритної установки Щедрищевського водозабору | м2 | 20 | -//- |   |
| 19.14. | Ремонт огородження території свердловини № 9А Замулівського водозабору | м | 1800 | -//- |   |
| 19.15. | Ремонт цоколю свердловин                 №№ 6,7,8А,1,2,3 Замулівського водозабору | м2 | 72 | -//- |   |
| 19.16. | Заміна термоізоляції трубопроводу подачі суміші гіпохлоріту натрія у РЧВ на Замулівському водозаборі | м | 110 | Начальник служби  В і КНС Бочкур О.В. |   |
| 19.17. | Ремонт колодязів на водопровідних мережах | од. | 20 | Начальник служби ВіКМШевченко В.В. |   |
| 19.18. | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах | од. | 40 | -//- |   |
| 19.19. | Чистка колодязів на водопровідних мережах | од. | 30 | -//- |   |
| 19.20. | Чистка колодязів на каналізаційних мережах | од. | 300 | -//- |   |
| 19.21. | Заміна водопровідних колонок (с. Сиротине) | од. | 2 | -//- |   |
| 19.22. | Заміна кришок люків водопровідних колодязів | од. | 40 | -//- |   |
| 19.23. | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів | од. | 70 | -//- |   |
| 19.24. | Гідродинамічна промивка каналізаційних мереж | п.м. | 4000 | -//- |   |
| 19.25. | Заміна, ревізія пожежних гідрантів | од. | 40 | -//- |   |
| 19.26. | Заміна світильників системи освітлення території Щедрищевського водозабору | од. | 10 | -//- |   |
| 19.27. | Заміна електронасосного агрегату свердловини смт. Воронове з установкою перетворювача частоти | од. | 1 | -//- |   |
| 19.28. | Ремонт (заміна ділянок) водопровідних мереж Ду 100: 280 п/м – с. Сиротине; 60п/м – по м. Сєвєродонецьк | м/п | 340 | -//- |   |
| 19.29. | Всього витрати поТОВ «ТАУН СЕРВІС» | тис. грн. | 421,36 |
| **20.** | **КП****«Сєвєродонецьккомунсервис»**термін виконання:квітень-вересень |   |   |  **Директор Дмітрієва А.Л.**  |   |
| 20.1. | Заміна віконних блоків  в адміністративній будівлі | шт. | 2 | Головний інженерКолтунов Є.І |   |
| 20.2. | Поточний ремонт покрівлі будівлі гаражу на 50 автомобілів | м2  | 200 | -//- |   |
| 20.3. | Будівництво навісів під розміщення спецтехніки для утримання доріг | шт. | 6 | -//- |   |
| 20.4. | Будівництво огорожі території для складування протиожеледного реагенту | м.п. | 40 | -//- |   |
| 20.5. | Поточний ремонт приміщень абонентного відділу | шт. | 5 | -//- |   |
| 20.6. | Придбання та монтаж освітлювальних приладів в приміщенні гаражу на 50 автомобілів | шт. | 6 | -//- |   |
| 20.7. | Всього  витрати поКП «СКС» | тис. грн. | 128,5 |
| **21.** | **Об’єкти Управління охорони здоров’я міської ради**термін виконання:квітень – вересень  |   |   | **Начальник****Водяник Р.В.** |   |
| 21.1. | На всіх об'єктах ремонт, опресовування систем опалення. Ремонт систем гарячого та холодного водопостачання, ремонт покрівель | од. | 33 | -//- |   |
| 21.2. | Всього  витрати по УОЗ міської ради | тис. грн. | 500,0 |
| 22. | **Об’єкти відділу культури****міської ради**термін виконання:травень-вересень  |   |   | **Начальник****Лішик О.П.** |   |
| 22.1. | КЗ «Сєвєродонецькийміський Палац культури» |   |     | ДиректорГринько О.В. |   |
| 22.1.1. | Ревізія  та ремонт рамок управління опаленням | тис. грн. | 0,1 | -//- |   |
| 22.1.2. | Промивка і опресовування систем опалення | тис. грн. | 9,4 | -//- |   |
| 22.1.3. | Фарбування трубопроводів опалення | тис. грн. | 0,1 | -//- |   |
| 22.1.4. | Ревізія запірної арматури | тис. грн. | 0,1 | -//- |   |
| 22.1.5. | Планова повірка манометрів | тис. грн. | 0,2 | -//- |   |
| 22.1.6. | Витрати | тис. грн. | 9,9 |   |   |
| 22.2. | КПНЗ  «Сєвєродонецька дитяча музична школа №2» |   |      | Директор Мєтьолкін Г.Г. |   |
| 22.2.1. | Утеплення  вікон             | тис. грн. | 0,1  | -//- |   |
| 22.2.2. | Витрати | тис. грн. | 0,1 |   |   |
| 22.2.3 | КПНЗ «Борівська дитяча  школа мистецтв» |   |   | ДиректорКішко О.Л. |   |
| 22.2.4. | Фарбування  вікон                             | тис. грн. | 0,3 | -//- |   |
| 22.2.5. | Утеплення та ремонт вхідних дверей | тис. грн. | 0,1 | -//- |   |
| 22.2.6. |                   Витрати                                                                                       | тис. грн. | 0,4 |   |   |
| 22.3. |  КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотекадля юнацтва ім. Й.Б. Курлата» |   |      | ДиректорОлейник В.В. |   |
| 22.3.1. | Ревізія приладів опалення та фарбування внутрішніх  інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,2 | -//- |   |
| 22.3.2. | Утеплення вікон та дверей | тис. грн. | 0,1 | -//- |   |
| 22.3.3. | Витрати | тис. грн. | 0,3 |   |   |
| 22.4. | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей |   |    | ДиректорШматько О.Т. |   |
| 22.4.1. | Ревізія приладів опалення  та фарбування внутрішніх  інженерних комунікацій | тис. грн. |  0,2 | -//- |   |
| 22.4.2. | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,1 | -//- |   |
| 22.4.3. | Витрати | тис. грн. | 0,3 |   |   |
| 22.5. | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |   |   | ДиректорЧуйкова Н.А. |   |
| 22.5.1. |  Скління вікон | тис. грн. | 0,1 | -//- |   |
| 22.5.2. | Проведення зварюваних робіт в мережах опалення та гарячого водопостачання | тис. грн. | 0,3 | -//- |   |
| 22.5.3. | Утеплення вікон | тис. грн. | 0,2 | -//- |   |
| 22.5.4. | Фарбування інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,3 | -//- |   |
| 22.5.5. | Витрати | тис. грн. | 0,9 |   |   |
| 22.6. | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |   |   | ДиректорЦапріка М.Д. |   |
| 22.6.1. | Ревізія запірної арматури, елеватора, перевірка сопла та чищення грязьовика | тис. грн. | 0,1 | -//- |   |
| 22.6.2. | Проведення зварюваних робіт в мережах опалення та гарячого водопостачання | тис. грн. | 0,3 | -//- |   |
| 22.6.3. | Фарбування | тис. грн. | 0,1 | -//- |   |
| 22.6.4. | Повірка манометрів | тис. грн. | 0,1 | -//- |   |
| 22.6.5. | Витрати | тис. грн. | 0,6 |   |   |
| 22.7. | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |   |   | ДиректорШматко Л.Є. |   |
| 22.7.1. |  Фарбування інженерних комунікацій | тис. грн. | 0,1 | -//- |   |
| 22.7.2. | Гідравлічне випробування системи опалення | тис. грн. | 5,5 | -//- |   |
| 22.7.3. | Часткова ревізія  регістрів системи опалення | тис. грн. | 0,3 | -//- |   |
| 22.7.4. | Повірка манометрів | тис. грн. | 0.1 |   |   |
| 22.7.5. | Витрати | тис. грн. | 6,0 |   |   |
| 22.8. | КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |   |   | ДиректорЧернобай Я.О.  |   |
| 22.8.1. | Фарбування  та санітарно гігієнічна обробка інженерних комунікацій систем теплопостачання | тис. грн. | 0,1 | -//- |   |
| 22.8.2. | Витрати | тис. грн. | 0,1 |   |   |
| 22.9. | КЗ «Сєвєродонецький міський театр драми», вул. Леніна, 21тел. 4-31-18 |   |   | ДиректорСуханова І.С. |   |
| 22.9.1. | Ревізія  і ремонт запірної арматури та елеваторного вузла | тис. грн. | 0,25 | -//- |  |
| 22.9.2. | Роботи по ремонту і частковій заміні зношених ділянок внутрішніх трубопроводів і опалювальних приладів | тис. грн. | 0,6 | -//- |  |
| 22.9.3. | Фарбування окремих ділянок внутрішніх трубопроводів,опалювальних приладів і елеваторного вузла | тис. грн. | 0,2 | -//- |  |
| 22.9.4. | Частковий ремонт і фарбування віконних рам і дверних блоків, а також, слухових вікон горища | тис. грн. | 0,5 | -//- |  |
| 22.9.5. | Гідравлічний іспит системи опалення | тис. грн. | 2,5 | -//- |  |
| 22.9.6. | Ущільнення віконних і дверних отворів | тис. грн. | 0,2 | -//- |  |
| 22.9.7. | Роботи  по склінню ( заміна розбитих і установка відсутніх стекол у віконних та дверних блоках) | тис.грн. | 0,3 |   |  |
| 22.9.8. | Витрати | тис. грн. | 4,55 |  |  |
| 22.10. | Всього витрати повідділу культури міської ради  | тис. грн. | 23,15 |
| **23.** | **Сєвєродонецький дитячо-юнацький комплекс «Юність»**термін виконання:квітень – вересень  |  |  | **Директор Медведєва О.О.**. |  |
| 23.1. | Заміна скла у вікнах | тис. грн. | 1,2 | Заступник директора Половінкін А.Ф |   |
| 23.2. | Поточний ремонт дверей та вікон |  тис. грн. | 12,0 | -//- |   |
| 23.3. | Роботи водопровідно-каналізаційні | тис. грн. | 3,0 | -//- |   |
| 23.4. | Поточний ремонт опалюваної системи | тис. грн. | 5,0 | -//- |   |
| 23.5. | Всього витрати поСДЮК «Юність» | тис. грн. | 21,2 |
| **24.** | **ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище»****(СВПУ)**термін виконання:квітень-вересень |  |  | **Директор Кузьмінов Ю.К.** |   |
| 24.1. | Частковий ремонт покрівлі, учбово-виробничого корпусу, майстерні, гуртожитку,пр. Радянський, 22 | м2 | 250 | Заступник директора з АГЧТурлак Л.В. механікСахаров С.О. |   |
| 24.2. | Ремонт опалювальної системи учбового корпусу № 1,2,3; майстерні, гуртожитку. | п.м. | 150 | -//- |   |
| 24.3. | Опресування опалювальної системи | тис. грн. | 10,0 | -//- |   |
| 24.4. | Всього витрати поДНЗ  СВПУ | тис. грн. | 25,0 |
| **25.** | **Вище професійне училище № 92****(ВПУ № 92)**термін виконання:січень-серпень |  |  | **Директор****Ліщішин М.В.** |   |
| 25.1. | Ремонт учбового буфету | м2 | 46,7 | ЗавгоспЧистенко Р.І. |   |
| 25.2. | Ремонт кофетерія | м2 | 136,9 | -//- |   |
| 25.3. | Ремонт учбового класу | м2 | 32 | -//- |   |
| 25.4. | Ремонт холу в гуртожитку | м2 | 39,5 | Технік Пєнкіна О.І. |   |
| 25.5. | Заміна скла в кімнатах 1 секції 2 поверхів в гуртожитку | м2 | 12,48 | ЗавгоспЧистенко Р.І. |   |
| 25.6. | Ремонт 1 секції 2 поверху в гуртожитку | м2 | 133,6 | -//- |   |
| 25.7. | Ремонт 5 поверх 2 секції в гуртожитку | м2 | 110,9 | -//- |   |
| 25.8. | Частковий ремонт санвузлів в СПК | м2 | 12 | Технік Пєнкіна О.І. |   |
| 25.9. | Частковий ремонт санвузлів, умивальників корпусу | м2 | 170 | -//- |   |
| 25.10. | Частковий ремонт санвузлів, душових умивальників | м2 | 162 | -//- |   |
| 25.11. | Фарбування підлоги в спортивному залі | м2 | 224 | -//- |   |
| 25.12. | Ремонт бухгалтерії | м2 | 9,8 | -//- |   |
| 25.13. | Ремонт коридору 1 поверх | м2 | 61 | -//- |   |
| 25.14. | Ремонт 1 поверху, вхід учбового корпусу | м2 | 50 | ЗавгоспЧистенко Р.І. |   |
| 25.15. | Провести ревізію кранів до початку опалювального сезону | шт. | 36 | МеханікТатарченко С.Д. |   |
| 25.16. | Промивка та опресовка опалювальної системи | шт. | 4 | -//- |   |
| 25.17. | Промивка та опресовка опалювальної системи та теплопункту їдальні №12 по вул. Маяковського, 22 | шт. | 1 | -//- |   |
| 25.18. | Ремонт покрівлі гуртожитку | м2 | 955,5 | -//- |   |
| 25.19. | Всього витрати поВПУ № 92 | тис. грн. | 377,8 |
| **26.** | **Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей****(СПБЛ)**термін виконання:квітень-вересень  |   |   | **Директор Гричишкін Б.Я.** |   |
| 26.1. | Ремонт покрівлі майстерні, гуртожитку, навчального корпусу | м2 | 500 | ЗавгоспМоргунов С.М. |   |
| 26.2. | Ремонт внутрішніх теплових мереж та інженерних комунікацій | п.м. | 60 | -//- |   |
| 26.3. | Ремонт вікон їх утеплення та часткового скління | од. | 20 | -//- |   |
| 26.4. | Створення резерву матеріалів на випадок виникнення аварій:засувкитруби |   од.п. м. |   420 | -//- |   |
| 26.5. | Ремонт стін в приміщенні гуртожитку | м2 | 240 |   |   |
| 26.6. | Всього витратиСПБЛ | тис. грн. | 60,00 |
| **27.** | **Сєвєродонецький професійний ліцей****(СПЛ)**термін виконання:квітень-вересень  |   |   | **Директор****Харьковський В.А.** |   |
| 27.1. | Частковий ремонт системи опалення в гуртожитку | п.м | 20 |   |   |
| 27.2. | Частковий ремонт системи опалення в учбовому корпусі | п.м. | 25 | -//- |   |
| 27.3. | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в гуртожитку | м2 | 100 | -//- |   |
| 27.4. | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в учбовому корпусі | м2 | 110 | -//- |   |
| 27.5. | Всього витрати поСПЛ | тис. грн. | 25,0 |
| 28. | **Технологічний Інститут****Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля****м. Сєвєродонецьк**термін виконання:квітень-вересень  |   |   | **Директор****Поркуян О.В.** |   |
| 28.1. | Ремонт опалюваних систем учбових корпусів та гуртожитку студентів | тис. грн. | 89,0 | -//- |   |
| 28.2. | Ремонт холодного водопостачання та водовідведення | тис. грн. | 63,0 | -//- |   |
| 28.3. | Скління та утеплення  | тис. грн. | 3,9 | -//- |   |
| 28.4. | Ремонтно-будівельні поточні ремонти | тис. грн. | 35,0 | -//- |   |
| 28.5. | Всього витрати по СТІ | тис. грн. | 210,7 |
| **29.** | **Спеціалізована дитячо-юнацька спортивно-технічна школа водних видів спорту «Садко»**термін виконання:квітень-вереснь |  |  | **Директор****Ханювченко О.В.** |   |
| 29.1. |  Капітальний ремонт центрального фасаду споруди | тис. грн. | 169,520 | -//- |   |
| 29.2. | Капітальний ремонт опорних ферм ванної басейну | п.м. | 60 | -//- |   |
| 29.3. | Капітальний ремонт стелі  басейну споруди | м2 | 480 | -//- |   |
| 29.4. | Капітальний ремонт м’якої покрівлі лівого крила | м2 | 230 | -//- |   |
| 29.5. | Ремонт відмостки будівлі | м2 | 59 | -//- |   |
| 29.6. | Капітальний ремонт опалювальної системи | м.п. | 155 | -//- |   |
| 29.7. | Капітальний ремонт стін та підлоги басейну | м2 | 57 | -//- |   |
| 29.8. | Капітальний ремонт системи  каналізації | п.м. | 174 | -//- |   |
| 29.9. | Капітальний ремонт лівого фасаду споруди | тис. грн. | 65,290 | -//- |   |
| 29.10. | Капітальний ремонт фойє із заміною віконного вітражу | тис. грн. | 199,949 | -//- |   |
| 29.11. | Заміна водяного водопідігрівача | од. | 1 | -//- |   |
| 29.12. | Заміна циркуляційного насосу | од. | 1 | -//- |   |
| 29.13. | Ремонт підлоги та заміна рулонного покриття лівого крила | м2 | 52 | -//- |   |
| 29.14. | Заміна пластикових панелей | тис. грн. | 1,5 | -//- |   |
| 29.15. | Заміна плитки у ванні басейну | тис. грн. | 1,8 | -//- |   |
| 29.16. | Поточний ремонт приміщень (біління фарбування) | м2 | 65 | -//- |   |
| 29.17. | Ревізія насосів фільтрацінгої системи | од. | 1 | -//- |   |
| 29.18. | Ревізія електричних двигунів та іншого обладнання | тис. грн. | 1,0 | -//- |   |
| 29.20. | Всього витрати поСДЮСТШ ВВС «Садко» | тис. грн. | 1932,376 |
| **30.** | **Об’єкти відділу у справах сім,ї, молоді та спорту міської ради**термін виконання:квітень-вересень |   |   | **Директор****Ханювченко В.І.** |   |
| 30.1. | ДЮСШ № 1 |   |   | Директор Чеботарьов Е.В. |   |
| 30.1.1. | Ремонт покрівлі | м2 | 2995 | -//- |   |
| 30.1.2. | Ремонт опалювальної системи (заміна радіаторів, труб) | п.м | 175 | -//- |   |
| 30.1.3. | Ремонт спортивних залів та підсобних приміщень | м2 | 11220 | -//- |   |
| 30.1.4. | Ремонт карнизу та сходинок |   |   |   |   |
| 30.1.5. | Ремонт системи водопостачання | п.м | 60 | -//- |   |
| 30.1.6. | Заміна віконних блоків | м2 | 340 | -//- |   |
| 30.1.7. | Ремонт електроосвітлення |   |   | -//- |   |
| 30.1.8. | Витрати | тис. грн. | 708,726 |   |   |
| 30.2. | ДЮСШ № 2 |   |   | ДиректорКовбасюк О.О. |   |
| 30.2.1. | Ремонт покрівлі | м2 | 1876 | -//- |   |
| 30.2.2. | Встановлення автоматичних котелень | тис. грн. | 650,00 | -//- |   |
| 30.2.3. | Ремонт спортивних залів |   |   | -//- |   |
| 30.2.4. | Ремонт системи опалення | м | 157 | -//- |   |
| 30.2.5. | Встановлення теплового лічильника | шт. | 25,0 | -//- |   |
| 30.2.6. | Повірка манометрів системи опалення | шт. | 8 | -//- |   |
| 30.2.7. | Заміна віконних блоків | шт. | 70 | -//- |   |
| 30.2.8. | Ремонт фасаду Будинку Фізкультури | м2 | 1637 | -//- |   |
| 30.2.9. | Витрати | тис. грн. | 2345,700 |   |   |
| 30.3. | ДЮСШ № 3 |   |   | Директор Левченко М.В. |   |
| 30.3.1. | Ремонт вікон, заміна віконних блоків | шт. | 25 | -//- |   |
| 30.3.2. | Ремонт опалювальної системи | тис. грн. | 3,8 | -//- |   |
| 30.3.3. | Повірка манометрів | шт. | 4 | -//- |   |
| 30.3.4. | Ремонт фасаду споруди |   |   | -//- |   |
| 30.3.5. | Встановлення міні котелень | шт. | 1 | -//- |   |
| 30.3.6. | Ремонт покрівлі | м2 | 1000 | -//- |   |
| 30.3.7. | Витрати | тис. грн. | 435,740 |   |   |
| 30.4. | Льодовий Палац спорту |   |   | Директор Непочатов В.В. |   |
| 30.4.1. | Встановлення автономного опалення   | тис. грн. | 57,554 | -//- |   |
| 30.4.2. | Ремонт м’якої покрівлі | тис. грн. | 1400,00 | -//- |   |
| 30.4.3. | Ремонт металевої покрівлі | тис. грн. | 400,00 | -//- |   |
| 30.4.5. | Ремонт сходинок крильця | тис. грн. | 58,450 | -//- |   |
| 30.4.6. | Ремонт віконних блоків | тис. грн. | 16,380 | -//- |   |
| 30.4.7. | Ремонт сходової сторони демонстраційного залу | тис. грн. | 368,803 | -//- |   |
| 30.4.8. | Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій сцени  | тис. грн. | 50,00 | -//- |   |
| 30.4.9. | Ремонт вуличного освітлення | тис. грн. | 0,45 | -//- |   |
| 30.4.10. | Ремонт ел. схеми включення  насосів пожежогасіння | тис. грн. | 0,7 | -//- |   |
| 30.4.11. | Витрати | тис. грн. | 2352,337 | -//- |   |
| 30.5. | Всього витрати повідділу у справах сім,ї,  молоді та спорту | тис. грн. | 5842,503 |
| **31.** | **Об’єкти  відділу освіти міської ради****термін виконання:****травень – вересень** |  |  | **Начальник****Башкатов О.В.** |  |
| 31.1. | Заміна водопідігрівачів | тис. грн. | 43,400 | -//- |   |
| 31.2. | Капітальний ремонт приточної вентиляції | тис. грн. | 75,924 | -//- |   |
| 31.3. | Капітальний ремонт сантехвузлів | тис. грн. | 51,746 | -//- |   |
| 31.4. | Капітальний ремонт спортивної зали | тис. грн. | 164,676 | -//- |   |
| 31.5. | Капітальний ремонт актової зали | тис. грн. | 159,433 | -//- |   |
| 31.6. | Капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації | тис. грн. | 92,000 | -//- |   |
| 31.7. | Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення | тис. грн. | 15,296 | -//- |   |
| 31.8. | Придбання протипожежних дверей | тис. грн. | 96,600 | -//- |   |
| 31.9. | Укладання договору на «Послуги з аварійного обслуговування систем опалення та систем холодного, гарячого водопостачання закладів | тис. грн. | 31,891 | -//- |   |
| 31.10. | Всього витрати поВідділу освіти міської ради | тис. грн. | 730,966 |
|   |   |   |   |   |   |   |

**Керуючий справами виконкому                                                                          Л.Ф.Єфименко**

                                                                                            *Додаток 2*

*до рішення виконкому*

*від « 23 » квітня 2013 року № 341*

**СКЛАД  ШТАБУ**

**по контролю за ходом виконання**

**«Заходів по підготовці житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту**

**та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.»**

1.Чернишин П.Г.                                          - заступник міського голови, начальник штабу;

2. Потапкін К.В.                                           - начальник Управління ЖКГ міської ради,   заступник начальника штабу;

3. Ананьєва Г.С.                                          - заступник начальника відділу ЖКГ Управління ЖКГ міської  ради, секретар штабу;

ЧЛЕНИ ШТАБУ:

4. Середа О.О.                                              - заступник начальника Управління ЖКГ міської ради;

5.Харченко М.Є.                                          - начальник відділу ЖКГ Управління ЖКГ міської ради;

6. Шевченко В.О.                                         - лікар відділу комунальної гігієни  Сєвєродонецького міськрайонного управління ГУ Держсанепідслужби (за згодою);

7. Рибальченко С.Є.                                    - старший державний інспектор Сєвєродонецького відділення Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Луганській області (за згодою).

**Керуючий справами виконкому                                                                        Л.Ф.Єфименко**