Додаток до рішення виконавчого комітету

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДОБОВИЙ ГРАФІК

роботи мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька

(час Київський, з урахуванням порядку обчислення часу на території України)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місяць** | **Числа** | | | | | | | | | | | | **Тривалість темного часу, год.** |
| **1-5** | | **6-10** | | **11-15** | | **16-20** | | **21-25** | | **26-30** | |  |
| **вкл** | **відкл** | **вкл** | **відкл** | **вкл** | **відкл** | **вкл** | **відкл** | **вкл** | **відкл** | **вкл** | **відкл** |  |
| **Січень** | 16-14 | 6-43 | 16-21 | 6-42 | 16-26 | 6-41 | 16-32 | 6-38 | 16-40 | 6-34 | 16-48 | 6-30 | 437 |
| **Лютий** | 16-57 | 6-23 | 17-04 | 6-16 | 17-11 | 6-08 | 17-20 | 6-00 | 17-27 | 5-52 | 17-35 | 5-42 | 359 |
| **Березень** | 17-39 | 5-37 | 17-49 | 5-25 | 17-54 | 5-17 | 18-04 | 5-06 | 18-11 | 4-56 | 18-19 | 4-45 | 346 |
| **Квітень** | 19-27 | 5-32 | 19-36 | 5-21 | 19-43 | 5-10 | 19-51 | 5-01 | 19-59 | 4-50 | 20-08 | 4-40 | 279 |
| **Травень** | 20-16 | 4-31 | 20-24 | 4-21 | 20-31 | 4-12 | 20-40 | 4-04 | 20-48 | 3-57 | 20-55 | 3-51 | 233 |
| **Червень** | 21-02 | 3-46 | 21-07 | 3-41 | 21-12 | 3-39 | 21-15 | 3-37 | 21-17 | 3-38 | 21-18 | 3-40 | 194 |
| **Липень** | 21-17 | 3-43 | 21-14 | 3-47 | 21-10 | 3-52 | 21-06 | 3-58 | 21 | 4-04 | 20-52 | 4-11 | 212 |
| **Серпень** | 20-43 | 4-21 | 20-34 | 4-29 | 20-26 | 4-36 | 20-16 | 4-44 | 20-07 | 4-52 | 19-56 | 5-00 | 259 |
| **Вересень** | 19-43 | 5-08 | 19-32 | 5-16 | 19-21 | 5-25 | 19-10 | 5-33 | 19-00 | 5-39 | 18-48 | 5-45 | 306 |
| **Жовтень** | 18-38 | 5-53 | 18-3 | 5-59 | 18-17 | 6-08 | 18-07 | 6-15 | 17-58 | 6-23 | 17-50 | 6-30 | 371 |
| **Листопад** | 16-40 | 5-39 | 16-33 | 5-47 | 16-26 | 5-54 | 16-21 | 6-01 | 16-15 | 6-08 | 6-11 | 6-16 | 406 |
| **Грудень** | 16-08 | 6-22 | 16-06 | 6-28 | 16-06 | 6-33 | 16-07 | 6-36 | 16-08 | 6-39 | 16-11 | 6-41 | 447 |
| **Всього:** | | | | | | | | | | | | | 3849 |

**Примітка:** в залежності від погодних умов час включення або відключеннязмінюється з урахуванням наступних умов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Умови погоди: | Відхилення від графіку |
| 1 | Хмарність верхнього ярусу | 4-6 хвилин |
| 2 | Хмарність середнього ярусу | 5-8 хвилин |
| 3 | Низькі хмари | 7-8 хвилин |
| 4 | Суцільна низька хмарність | 10-15 хвилин |
| 5 | Дрібний дощ | 18-20 хвилин |

**Керуючий справами Ю.А.Журба**

**Підготував**

Начальник УЖКГ міськради А.А.Ковалевський