Додаток

 до рішення виконкому

 Сєвєродонецької міської ради

 від року №

**Перелік складових частин інженерних мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, що передаються з балансу**

**КДНЗ №43 «Веселка» на баланс**

**КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»**

**станом на 01.09.2017 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Вартість, грн. |
| 1. | Теплотраса (двутрубна траса ∅57-80 ст.) L 35м/п | 90909,60 |
| 2. | Теплова камера (збірний з/б блок 2,4\*2,4\*1,5м) | 28123,20 |
| 3. | Гаряче водопостачання (двотрубна траса ∅89-57 ст.) L 34,8 м/п | 25261,20 |
| 4. | Опалення (двотрубна траса ∅89-89 ст.) L 69,8 м/п | 57116,40 |
| 5. | Опалення (двотрубна траса ∅57-57 ст.) L 35,38 м/п | 22180,80 |
| 6. | Гаряче водопостачання (двотрубна траса ∅57-45 ст.) L 35,38 м/п | 20078,40 |
| 7. | Непрохідний канал 1,2м в з/б лотку 0,4\*0,7 L 105,18 м/п |  218638,80 |

**Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба**