СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Сто четверта (чергова) сесія

РІШЕННЯ № 4689

«27» серпня2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м.Сєвєродонецька до 2020 року»

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 74-ої сесії міської ради від 24.10.2013 року №3130 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити «План дій зі сталого енергетичного розвитку м.Сєвєродонецька до 2020 року» (Додаток).

- Департаменту економічного розвитку міської ради надати «План дій зі сталого економічного розвитку м. Сєвєродонецька до 2020 року» на затвердження еврокомісії.

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова								В.В.Казаков

Підготував:

Додаток

до рішення 104-ої сесії міської ради від «27» серпня 2015р. №4689

Covenant of Mayors Committed to local sustainable energy ПЛАН ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ДО 2020 року 2015 рік

ПАСПОРТ «ПЛАНУ ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ДО 2020 РОКУ»	4

ВСТУП	5

1. ВВЕДЕННЯ	6

1.1.	Загальна характеристика міста	6

1.2.	Історія та сучасність	6

1.3.	Соціальна сфера міста	7

1.4.	Населення	8

2.	ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР МІСТА	10

2.1.	Теплозабезпечення	10

2.2.	Водопостачання та водовідведення	12

2.3.	Газопостачання	13

2.4.	Електропостачання	14

2.5.	Вуличне освітлення	15

2.6.	Житловий фонд міста	16

2.9.	Промисловість	17

2.9.	Комунальне господарство	18

2.9.	Заклади освіти, охорони здоров’я, культури та спорту	19

2.10.	Транспортна інфраструктура	20

3.	ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС	22

4.	ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ВИКИДІВ	27

5.	ПЛАН ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТА ФІНАНСУВАННЯ	28

5.1.	Мета та завдання ПДСЕР	28

15.2.	Заходи щодо скорочення викидів СО2 та джерела їх фінансування	30

5.3.	Опис проектів та заходів щодо скорочення викидів СО2.	33

5.4.	Організаційні заходи щодо впровадження Плану дій	46

6.	АДМІНІСТРАТИВНА ЧАСТИНА	49

6.1.	Організаційна структура	49

6.2.	Система моніторингу та контролю.	50

6.3.	Нормативна база	52

7.	ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ	53

# ПАСПОРТ «ПЛАНУ ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ДО 2020 РОКУ»

| Ініціатор розробки програми | Міський голова Казаков Валентин Васильович |
| --- | --- |
| Розробник програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради. Дорадчий комітет щодо розробки та впровадження «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста до 2020 року», затверджений рішенням виконкому міської ради від «_04_» березня_ 2014 р. № 123 |
| Відповідальний виконавець програми | Сєвєродонецька міська рада |
| Термін реалізації програми | 2014-2020 роки |
| Обсяги реалізації програми | 761 140,6 тис. грн. |
| Можливі джерела фінансування | Кошти Державного бюджету Кошти обласного бюджету Кошти міського бюджету Власні кошти підприємств/установ Кошти кредитних установ Кошти донорів Гранти Інші джерела |
| Прогноз зменшення викидів СО2 з базового 2012 року до 2020 року | 21,7 % |

# ВСТУП

|  | На даний час в м.Сєвєродонецьку проживає більше ста тисяч чоловік. У місті налічується понад дві тисячі підприємств і організацій, з яких п'ятдесят відсотків відносяться до великого і середнього бізнесу. Лідируючі позиції в регіоні та країні займають освітні, спортивні та культурні установи міста. Сьогодні це не тільки індустріальна столиця Луганської області, але й унікальний центр культури, спорту та мистецтва. Головною метою розвитку нашого міста є підвищення якості життя його мешканців. Для досягнення даної мети особливу увагу ми приділяємо поліпшенню |
| --- | --- |

екологічної ситуації міста, розвитку сектора послуг та покращення житлових умов громадян.

Проблеми ефективного енергоспоживання та енергозбереження на фоні постійного зростання цін на енергоносії стали особливо актуальними для держави в цілому та окремих територіальних громад. Для нашого міста проблеми зниження викидів, енергозбереження та енергоефективності являються одними з найактуальніших, адже безпосередньо впливають на рекреаційний потенціал міста, являються запорукою сталого розвитку міста у майбутньому.

Розуміючи важливість проблем енергоспоживання, 24 жовтня 2013 року рішенням 74-ої сесії Сєвєродонецької міської ради, місто долучилося до кола підписантів Угоди мерів.

У 2014 році було проведено інвентаризацію базового рівня викидів CO2 на території м. Сєвєродонецька та розпочата підготовка Плану Сталого Енергетичного Розвитку (Sustainable Energy Action Plan - SEAP).

Рішенням тридцять восьмої сесії шостого скликання від 22 листопада 2013 року було схвалено План дій зі Сталого Енергетичного Розвитку (Sustainable Energy Action Plan -SEAP), у якому окреслені основні шляхи досягнення цілей, передбачених зобов'язаннями Угоди Мерів.

Серед основних дій: інформаційна кампанія та проведення Днів Енергії, термомодернізація муніципальних та житлових будівель, реорганізація транспортної системи, реконструкція системи освітлення, впровадження альтернативних джерел енергії.

Зі свого боку гарантую, що особисто я, Сєвєродонецька міська рада та її виконавчий комітет та територіальна громада міста в цілому прикладе максимум зусиль для реалізації заходів Плану Дій зі Сталого Енергетичного Розвитку та досягнення тих амбітних цілей, які місто поставило перед собою.

В песчаной колыбели, где лес сосновый молод,

И под горою нес води Северский Донец,

Родился очень малый и белоснежный город,

С названьем светлым – Северодонецк.

# 1. ВВЕДЕННЯ

# Загальна характеристика міста

Сєвєродонецьк – одне з наймолодших міст Луганщини – народилося в тридцяті роки XX сторіччя. Його будівництво пов’язано з розвитком в Україні хімічної промисловості. Перші фундаменти азотно-тукового комбінату (на сьогодні ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот») були закладені в 1933 році. На будівельний майданчик з’їхались з усіх куточків країни фахівці, випускники інститутів, технікумів, молоді робітники. Вони мріяли, що на місці піщаних барханів виросте найсучасніше місто. І вони здійснили свою мрію, а нові покоління сєвєродончан продовжують їхню справу.

Загальна площа Сєвєродонецька складає 41,551 кв. км, довжина зі сходу на захід 12 км, з півночі на південь 10 км.

Клімат – помірно-континентальний з відносно нетривалої холодною зимою і дуже жарким літом. Середня температура влітку: + 24 ... + 30 ° C. Сама спекотна погода - в середині липня. Червень - самий вітряний місяць. Повітря прогрівається до + 36 ... + 40 ° C. Восени погода прохолодна і волога. Можливі ранні заморозки. Зима, як правило, починається в грудні. Середня температура зими: -2 ... -4 ° C. Самий холодний місяць - січень. Весна прохолодна і волога, грозові дощі йдуть в травні. Найтепліший місяць – липень (плюс 22.3 ° C).

Характерні східні та західні вітри. Кількість опадів на рік 453 мм.

Тривалість опалювального сезону 180 днів на рік.

Максимальна глибина промерзання ґрунту 100 см.

Сєвєродонецьк назавжди став містом, яке впевнено крокує в майбутнє.

|  | Сєвєродонецьк – місто обласного підпорядкування. Місто розташоване в степовій зоні в долині річки Сіверський Донець і її лівої притоки – ріки Борової в межах заплави. Загальна площа міських земель нараховує понад 8 тисяч гектарів. До складу міста входять територіально відокремлені селища Павлоград, Синецький, Лісова Дача, Воєводівка та житловий район Щедрищево, а також підпорядковані міській раді селища Воронове, Метьолкіне, Сиротине, Борівське, Боброве і Осколонівка. |
| --- | --- |

# 1.2.	Історія та сучасність

У 1934 році селище Лисхімбуд мало всього два бараки, а вже у 1938 році в ньому налічувалося близько тридцяти двоповерхових будинків і три тисячі мешканців. На спорудження перших цехів та виробництв, на будівництво майбутнього Сєвєродонецька їхали не тільки мешканці прилеглих селищ та міст, а й робітники з усієї країни. Разом з розвитком промисловості тут розвивались соціальна сфера, спорт, мистецтво, інтенсивно велося спорудження житла.

У 1958 році Сєвєродонецьку надано статус міста, на той час в ньому мешкало 33 тисячі чоловік.

Протягом всієї своєї історії, і сьогодні також, Сєвєродонецьк є містом, привабливим для життя, праці, навчання. Сюди продовжують приїжджати на постійне місце проживання мешканці з інших регіонів України, з країн СНД та далекого зарубіжжя. Зараз в ньому мешкають представники понад 50 національностей та народностей. Міська влада піклується про те, щоб життя всіх сєвєродончан було якісним та комфортним.

|  | Головна місія стратегії соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька Луганської області є забезпечення стійкого поліпшення якості життя населення міста за рахунок економічного росту, розвитку соціальної сфери та місця існування. Одним з пріоритетних напрямків стратегії є «Сєвєродонецьк – місто комфортного життя населення». |
| --- | --- |

Сєвєродонецьку запам’яталися тяжкі часи воєнного лихоліття. Багато пам’ятників і назв вулиць міста присвячено подвигу нашого народу в часи другої світової війни 1939-1945років.

Сєвєродончани закохані в своє місто, вважають його перлиною Донбасу. Стара частина приваблює невеличкими затишними будинками, що утопають в зелені. Її прикрашають Палац культури хіміків і Театр драми, пам’ятники вдатним людям.

На сьогодні Театр драми визнаний пам’ятником архітектури. Такий саме статус має Палац культури хіміків.

Нова частина міста приваблює сучасними будовами, прямими та широкими вулицями і проспектами, просторими площами, численними скверами.

Прикрашають місто і об’єкти, збудовані під час активного розвитку Сєвєродонецька (Льодовий палац спорту, площа Перемоги), а також сучасні будівлі супермаркетів, банків, магазинів, кафе, ресторанів, перукарень тощо.

# Соціальна сфера міста

Система охорони здоров’я міста представлена Багатопрофільною лікарнею Сєвєродонецька. Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню міста забезпечують 5 поліклінік. Сєвєродонецьк вигідно відрізняється тим, що в місті працює модель поетапного надання медичної допомоги: амбулаторне лікування, стаціонар денного перебування, стаціонар на дому, цілодобовий стаціонар.

Багатопрофільна лікарня Сєвєродонецька відповідає критеріям дитячого фонду Всесвітньої організації охорони здоров’я «ЮНІСЕФ». Такого висновку дійшла експертна комісія, яка детально ознайомилась з роботою міських жіночих консультацій, дитячих поліклінік та пологового будинку. Лікарні дали високу оцінку та присвоїли престижне міжнародне звання «Лікарня, доброзичлива до дитини».

Сєвєродонецьк пишається своєю системою освіти. Багатопрофільний ліцей став лауреатом Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України». Колегіум міста в 1998 році Вченою радою був прийнятий до Асоціації колегіумів Києво-Могилянської академії. Це єдиний на Луганщині номінований учасник Міжнародного проекту «Асоційовані школи «ЮНЕСКО». Спеціалізована школа № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов є активним учасником міжнародних проектів.

Учні та студенти демонструють високий рівень знань. Щорічно вони посідають призові місця в олімпіадах і на республіканському рівні.

Сєвєродонецьк є містом естетичного та культурного розвитку, містом талантів. Воно стало батьківщиною Всеукраїнського конкурсу дитячої поезії «Джерельце» імені Йосипа Курлата.

Дві дитячих музичних школи та музичне училище ім. Сергія Прокоф’єва зробили Сєвєродонецьк центром академічної музичної культури і естетичного виховання молоді. Шанувальники музики добре знають симфонічний оркестр училища, оркестр народних інструментів, духовий оркестр, ансамбль скрипалів, ансамбль бандуристок, хор.

Центром мистецтва стала Виставкова зала, де панують три музи: живопису, поезії та музики.

В Сєвєродонецьку створені всі умови для заняття спортом – від футболу до східних бойових оздоровчих систем. В місті діють Льодовий палац спорту, два стадіони, два плавальних басейни, зал боротьби, шість стрілецьких тирів, спортивні школи, майданчики, фізкультурно-оздоровчі центри. Попитом користуються і три критих тенісних корти.

|  | Особливо місто пишається волейбольною командою «Сєвєродончанка», яка створена в 1998 році. Команда неодноразова ставала переможцем змагань різного рівня. Зараз команду можна вітати з виходом на міжнародну арену. З 2009 року тренер «Сєвєродончанки» поєднує обов’язки головного тренера національної збірної України з волейболу. |
| --- | --- |

Під час демократичних перетворень в місті багато зроблено для розвитку духовності. Сєвєродонецько-Старобільську Єпархію, центром якої став Сєвєродонецьк, було створено за рішенням Священного синоду в 2007 році. На пожертвування городян і меценатів побудований і функціонує один із найчарівніших у країні храмів: Свято-Христо-Різдвяний кафедральний собор з 14 позолоченими куполами. Собор є унікальним за своїми формами, пропорціями, технічними і конструктивними рішеннями. Тепер Собор є кафедральним.

|  | На околиці Сєвєродонецька знайшов своє місце храмовий комплекс. Він має два унікальних храми. Привертають увагу паломників та туристів хрест, якому вже три віки, а також старовинний дзвін, відлитий ще в 1812 році.. З усіх боків в’їзди в місто прикрашають зведені каплиці, Сєвєродонецьк, тепер як кажуть жителі, охороняє Бог. |
| --- | --- |

# Населення

Станом на 01.01.2014 року населення м. Сєвєродонецька складало 119,7 тис.осіб, щільність населення 2146 осіб на кв. км. З 1989 року по 2012 рік спостерігалося тенденція зменшення кількості населення міста. Ця проблема пов'язана зі складним екологічним становищем, зменшенням частки населення репродуктивного віку в загальній чисельності жителів регіону, падінням життєвого рівня населення.

Рис. 1. Динаміка чисельності населення м. Сєвєродонецька

Основною причиною зменшення кількості населення також є і міграційний рух населення. Причому міграційні потоки спрямовані переважно до міст Російської Федерації. Цей процес почався наприкінці 90-х років і триває до цього часу. Він є реакцією на процеси в зниженням темпів росту промислового виробництва в місті, яка зазнає економічного занепаду.

З 2014 року ситуація з чисельністю населення міста змінилась у зв’язку із проведенням Анти терористичної операції на території Луганської та Донецької областей. У зв’язку з чим за статистичними даними на 1 березня 2015 року в Сєверодонецьку проживає 130091 чоловік, з населеними пунктами Сєвєродонецької міськради - 139452. Чисельність населення міста збільшилася через міграції людей із зони бойових дій Луганської та Донецької області.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР МІСТА

# 2.1.	Теплозабезпечення

Теплопостачання м. Севєродонецька здійснюється централізованими та частково децентралізованими системами. Основними джерелами централізованого теплопостачання  міста є державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» (ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ») та 2 опалювальні котельні (районна та квартальна), які належать комунальному підприємству «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» (КП «СТКЕ»). Західна частина міста (старі райони) отримує теплову енергію від ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», північно-східна (нові райони) – від районної котельні (квартал 83) та від квартальної котельні (квартал 71) КП «СТКЕ».

Загальна довжина  мереж теплопостачання у місті становить 167,1 км, з яких довжина теплових мереж нової частини міста в двотрубному обчисленні становить 25,56 км, 9,0% з них більше ніж на 70 % фізично зношені; довжина теплових мереж старої частини міста в двотрубному обчисленні – 100,57 км, 17,0% з них більше ніж на 70 % фізично зношені.

Теплова мережа від ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» до споживачів – закрита двотрубна. Встановлена теплова потужність ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» - 1106,0 Гкал/год, в т.ч. від турбін – 906, 0 Гкал/год, від котлів – 200,0 Гкал/год. Теплове навантаження ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» - 217,9 Гкал/год, в т.ч. потреба споживачів в тепловій енергії – 182,3 Гкал/год, теплові втрати – 35,6 Гкал/год. На ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ встановлено 6 турбоагрегатів потужністю 260 МВт, 10 котлоагрегатів загальною паропродуктивністю 2775,0 т/год та 2 водогрійні котли загальною потужністю 200,0 Гкал/год. Термін експлуатації основного обладнання ТЕЦ складає понад 45 років.

Транспортування теплової енергії споживачам здійснюється по чотирьох магістральних колекторах:

I колектор (вул. Енергетиків) Ду=500-400 загальною протяжністю 3,82 км в двотрубному обчисленні;

II колектор (вул. Хіміків) Ду=600-500 загальною протяжністю 5,0 км в двотрубному обчисленні;

III колектор (вул. Маяковського) Ду=700-600 загальною протяжністю 5,29 км в двотрубному обчисленні.

Система теплопостачання розрахована на температурний графік 120-70 °С, тоді як дійсний температурний графік 80-55 °С. Тиск в прямому трубопроводі становить 7,5-9,0 кг/см2, в зворотному 1,5-3,0 кг/см2. Фактичні витрати підживлювальної води становлять 100-120 т/год. Більшість насосного обладнання відпрацювало свій строк експлуатації і знаходиться в незадовільному стані. Забезпечення споживачів тепловою енергією здійснюється по кожному із колекторів від бойлерних трьох опалювальних районів.

В бойлерній першого опалювального району встановлено два основних підігрівача типу ПСВ-500 потужністю 1150 м3/год кожний та один піковий типу БП-500 продуктивністю 1216 м3/год. В другому опалювальному районі встановлено два основних бойлери типу БО-550 продуктивністю 1800 т/год кожний і один піковий типу БП-500 продуктивністю 1216 т/год. В бойлерній третього опалювального району встановлено два основних бойлери типу ПСВ-500-3-23 продуктивністю 1500 т/год кожний і два пікових типу БП-500 продуктивністю 1216 т/год. В наступний час основним типом палива на ТЕЦ є природний газ, а резервним паливом служить мазут. У 2012-2014 роках передбачається перехід  ТЕЦ на місцеві види палива, зокрема на водно-вугільну суміш.

У північно-східній частині м. Сєвєродонецька, яку тепловою енергією забезпечує КП «СТКЕ», передбачена централізована схема подачі теплоносія для потреб опалення й гарячого водопостачання. Дана схема реалізується за допомогою двох котелень 71-го й 83-го мікрорайонів загальною встановленою потужністю 153,2 Гкал/год, в т.ч. від котельні 83 мікрорайону – 120,0 Гкал/год, від котельні 71 мікрорайону – 33,2 Гкал/год, а також 9-ти центральних теплових пунктів (ЦТП) для підігріву й подачі гарячої води населенню. Теплове навантаження КП «СТКЕ» - 87,83 Гкал/год, в т.ч. від котельні 83 мікрорайону – 63,06 Гкал/год, від котельні 71 мікрорайону – 14,67 Гкал/год, теплові втрати – 10,11 Гкал/год.

Від котельні 71-го мікрорайону забезпечуються теплом 75 мікрорайон, Гагарінська гілка 76 мікрорайону та 4 житлових будинки 52 мікрорайону; гарячою водою через ЦТП -1, 2 - 75, 76 мікрорайони та 4 будинки 52 мікрорайону через ІТП у підвалах.

Від котельні 83-го мікрорайону забезпечуються теплом Гвардійська гілка 76 мікрорайону, 72 мікрорайон, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84 мікрорайони; гарячою водою - через ЦТП - 3, 6, 7, 8 мікрорайони 73,78,77, 79, 80, 81, 82, 84. Внутрішньоквартальні теплові мережі 73-го й 78-го мікрорайонів, ЦТП - 4, ЦТП - 5 ЦТП – 9 перебувають на балансі КП «СТКЕ», подає гарячу воду до чотирьох житлових будинків 69 мікрорайону.

На котельні 83 мікрорайону встановлені 3 котельні агрегати типу ПТВМ-30-150, продуктивністю 40,0 Гкал/год. Строк експлуатації  двух котлів - 28 років, третього – 26 років.

Споживання теплової енергії, Гкал

Таблиця 1

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промисловість | 23 051,0 | 19 358,0 | 15 462,0 | 13 278,0 | 12 302,0 | 10 319,0 |
| Бюджетні установи | 43 234,0 | 37 311,0 | 31 251,0 | 38 544,0 | 39 018,0 | 38 555,0 |
| у т.ч.: державний бюджет | 11 777,0 | 9 949,0 | 7 298,0 | 10 199,0 | 10 089,0 | 10 441,0 |
| обласний бюджет | 3 206,0 | 2 966,0 | 2 631,0 | 2 902,0 | 3 068,0 | 3 198,0 |
| міський бюджет | 28 251,0 | 24 396,0 | 21 322,0 | 25 443,0 | 25 861,0 | 24 916,0 |
| Населення | 457 985,0 | 367 924,0 | 365 083,0 | 437 679,0 | 402 379,0 | 362 681,0 |
| Інші споживачі | 3 343,0 | 3 796,0 | 2 274,0 | 2 418,0 | 2 371,0 | 2 861,0 |

Рис. 2. Динаміка споживання теплової енергії, Гкал

Схема підключення теплообмінників гарячого водопостачання на ЦТП - 3-9:

• зима - двоступінчаста послідовна

• літо - одноступінчаста, паралельна

На котельні 71 мікрорайону встановлені 4 котельні агрегати типу ТВГ-8М, продуктивністю 8,3 Гкал/год. Строк експлуатації одного котла - 39 років, другого – 31 рік, ще двох - 38 років.

Система теплопостачання розрахована на  температурний графік – 120-70 °С, тиск у прямому трубопроводі – 5,5 кгс/см2, тиск у зворотному трубопроводі – 2,5 кгс/см2, статичний тиск - 32 м.в.ст. Подача гарячої води здійснюється від ЦТП - 1, 2, розташованих у мікрорайонах, з 6.00 до 24.00 (18 годин).

У системі централізованого теплопостачання міста є два типи підключення споживачів. Перший тип підключення – центральні теплові пункти (ЦТП), з яких тепло для опалювання приміщень і гаряча вода для побутових потреб подається окремо через розподільчу чотирьохтрубну мережу для групи будівель. За цією схемою підключені споживачі східної частини міста. Теплова мережа від котелень до споживачів – спочатку закрита двотрубна до центральних теплових пунктів (ЦТП); потім від ЦТП до споживача – чотирьохтрубна (два трубопроводи опалення – прямий та зворотний; два трубопроводи ГВП – прямий та циркуляційний). В місті налічується 9 ЦТП.

Другий тип – це індивідуальні теплові пункти в будівлях (ІТП), які підключені до первинної мережі централізованого теплопостачання і готують гарячу воду для систем гарячого водопостачання через теплообмінники. За цією схемою підключені споживачі західної частини міста. Деякі поодинокі споживачі мають індивідуальну систему опалення.

Тариф теплопостачання для населення:

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» – 794,71 грн./Гкал (з ПДВ), 23,15 м2

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» - 677,13 грн./Гкал (з ПДВ), 17,08 м2

Тариф теплопостачання для бюджетних організацій:

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» – 1790,15 грн./Гкал (без ПДВ)

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» - 1483,44 грн./Гкал (з ПДВ)

Тариф теплопостачання для інших споживачів:

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» – 1790,15 грн./Гкал (без ПДВ)

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» - 1483,44 грн./Гкал (з ПДВ)

Тариф підігрів холодної води для населення

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» – 45,21 м3 (з рушникосушильником), 41,65 м3 (без рушникосушильника) (з ПДВ)

# 2.2.	Водопостачання та водовідведення

Сєвєродонецька міська рада та товариство з обмеженою відповідальністю „ТАУН СЕРВІС” 02 липня 2009 року уклали концесійний договір на об`єкт комунальної власності територіальної громади міста Сєвєродонецька – цілісний майновий комплекс КП „Сєвєродонецькводоканал”.

Виконавчий комітет Сєвєродонецької міської ради рішенням від 01.09.2009р. №1344 визначив товариство з обмеженою відповідальністю „ТАУН СЕРВІС” виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення з 1 вересня 2009р.

Основний вид діяльності ТОВ «ТАУН СЕРВІС» - забезпечення послугами з централізованого водопостачання та водовідведення населення наступних населених пунктів:

-  м. Сєвєродонецька та кварталу міста – Щедрищеве;

- селищ міського типу Сиротине, Воронове, селищ Синецький, Павлоград; села  Боброве;

- суб’єктів господарювання різних форм власності.

Для забезпечення господарсько-питних потреб населення і підприємств м. Сєвєродонецька та кварталу міста - Щедрищеве питна вода видобувається з підземних джерел - Щедрищевського і Замуловського водозаборів прісних підземних вод.

Продуктивність Щедрищевського водозабору становить 25,0 тис. м3/добу. Продуктивність Замуловського водозабору становить 43,2 тис. м3/добу.

Вода з артезіанських свердловин Щедрищевського та Замуловського водозабору по водопровідній мережі подається в резервуари чистої води (далі по тексту - РЧВ).

Для знезараження питної води в РЧВ по хлоропроводах подається концентрована хлорна вода від гіпохлоритної установки. Після 30-хвилинного контакту хлору з водою в РЧВ вода по самопливних трубопроводах надходить у внутрішньостанційні всмоктуючи трубопроводи, звідки насосами по магістральних водоводах подається в кільцеву мережу міста.

ТОВ «ТАУН СЕРВІС» транспортує господарсько-побутові стічні води житлового фонду і підприємств м. Сєвєродонецька на очисні споруди ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання« Азот».

Система каналізації м. Сєвєродонецька відноситься за типом до повної роздільної.

Місто поділено на 3 басейни каналізування. Перший і другий басейни обслуговуються, відповідно, каналізаційними насосними станціями - КНС-1 і КНС-2, які перекачують стічні води в головний самопливний колектор від третього басейну каналізування. Від трьох басейнів каналізування стічні води надходять на очисні споруди ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот». Після очисних споруд очищені стоки скидаються в річку Сіверський Донець.

На балансі підприємства знаходяться і експлуатуються - каналізаційних колекторів і мереж - 154,4 км, з них ветхих та аварійних 15,6 км.

Тариф водопостачання для населення – 4,128 грн./куб. м.

Тариф водопостачання для бюджетних організацій – 4,128 грн./куб. м.

Тариф водопостачання для інших споживачів – 4,128 грн./куб. м.

Тариф централізованого водовідведення для населення – 5,496 грн./куб. м.

Тариф централізованого водовідведення для бюджетних організацій - 5,496 грн./куб. м.

Тариф водовідведення для інших споживачів - 5,496 грн./куб. м.

# 2.3.	Газопостачання

Газопостачання у місті Сєвєродонецьку здійснює філія Сєвєродонецьке міжрайонне управління по експлуатації газового господарства регіональної газової компанії «Луганськгаз». Місто Сєвєродонецьк споживає близько 1810,0 млн. м3 газу на рік.

Споживання природного газу, тис.м3

Таблиця 2

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні установи | 1 249,03 | 1 249,13 | 1 029,08 | 1 053, 36 | 1 383,28 | 1 398,41 |
| у т.ч.: державний бюджет | 78,66 | 95,824 | 87,553 | 81,751 | 91,927 | 9, 447 |
| обласний бюджет | 54,290 | 45,265 | 59,989 | 77,858 | 81,661 | 74,446 |
| міський бюджет | 1 116,082 | 1 108,041 | 881,535 | 893, 747 | 1 209,695 | 1 232,517 |
| Населення | 25 791, 56 | 27 249, 47 | 26 754, 60 | 28 478, 19 | 26 801, 74 | 24 095, 21 |

Рис. 3. Динаміка споживання газу, тис.м3

Постачання природного газу до міста здійснюється від газопроводу високого тиску Кам'янка Бузька - Блищиводи через газорегуляторну станцію біля с. Блищиводи. Від ГРС газ під тиском 0,6 МПа газопроводом 250 мм довжиною 5 км подається на три газорегуляторні пункти міста і далі середнім тиском 0,3 МПа розводиться до крупніших споживачів (3 підприємства) і 14 ГРП низького тиску, в тому числі 6 стаціонарних і 8 шафових, від яких газ низького тиску 0,003 МПа подається малопотужним споживачам. Будівництво газових мереж міста розпочато в 1989 році. На даний час експлуатується близько 70 км ліній газопроводів середнього і низького тиску, які охоплюють близько 85% споживачів. Не газифіковано частково центральна частина міста (в т.ч. замок), райони нового садибного будівництва та частина віддалених від ГРП вулиць.

На території міста знаходиться 4 автомобільні заправки скрапленим газом.

# 2.4.	Електропостачання

Електропостачання м.Сєвєродонецьк та 12 селищ (Боброве, Борівське, Воєводівка, Воронове, Замулівка, Метелкино, Осколоново, Павлоград, Пурдівка, Синецький, Сиротино, Щедрищєво) здійснює Сєвєродонецкий РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» через 5 підстанцій товариства (ПС Сєвєродонецька 110/10кВ, ПС Сєвєродонецька 35/6кВ, ПС Борівська 35/6кВ, ПС Лисичанська 110/35/6кВ, ПС Склопластика 110/35/6кВ) та 5 підстанцій споживачів (ПС СД ТЕЦ 110/35кВ, ПС Занівська 35/6кВ, ПС Лисичанська 220/110кВ, ПС Стройіндустрія 35/6кВ, ПС 1-го підйому 6кВ).

Розподільча мережа напругою 10/6кВ складається з 16 повітряних (10кВ – 17,61км, 6кВ – 42,72км) та 284 кабельних (10кВ – 48,57км, 6кВ – 110,5км) ліній. Загалом налічується 5 розподільчих підстанцій та 214 трансформаторних підстанцій, серед яких 164 закритого типу (в приміщеннях).

Загальна протяжність розподільчих ліній 0,4кВ становить 316,06км. Робоча напруга мережі користувачів становить 3*380/220В 50Гц.

Споживання електричної енергії, тис. кВт.год

Таблиця 3

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промисловість | 1111651,6 | 1045681,7 | 666 893,1 | 754 707,4 | 955 677,9 | 969 849,3 |
| Бюджетні установи | 6 222,0 | 6 648,8 | 6 304,3 | 6 905,5 | 7 142,2 | 6 875,1 |
| у т.ч.: державний бюджет | 1 815,5 | 1 840,9 | 1 739,2 | 1 847,0 | 1 895,9 | 1 763,9 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| міський бюджет | 4 406,5 | 4 807,9 | 4 565,1 | 5 058,5 | 5 246,3 | 5 111,2 |
| Населення | 59 289,6 | 61 015,7 | 70 303,7 | 75 550,3 | 78 447,3 | 83 740,5 |
| Електроенергія КП "СТрУ", МВт | 5922,1 | 4957,8 | 4626,6 | 4507,6 | 4685,3 | 4172 |

Рис. 4. Динаміка споживання електроенергії, тис. кВт-год

Рис. 5. Динаміка споживання електроенергії
транспортними підприємствами міста, МВт-год

# 2.5.	Вуличне освітлення

Мережі зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька обслуговуються КП «Сєвєродонецькліфт». Протяжність мережі зовнішнього освітлення становить 111,5 км, налічує 3111 світло точок (у тому числі 2038 працюючих) та 56 шаф управління (у тому числі 46 працюючих). Освітленням забезпечені 89 із 93 вулиць міста. За 2013 рік проведена заміна 39 світодіодних ламп та 132 світильників ЖКУ вуличного освітлення з лампами ДНАТ, що дозволило збільшити час освітлення, зберігаючи при цьому економію електроенергії.

Таблиця 4

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживання електроенергії вуличним освітленням, тис. кВт | 578,0 | 637,5 | 654,0 | 778,0 | 821,0 | 734,0 |

Рис. 6. Динаміка споживання електроенергії 
вуличним освітленням, тис.кВт

# 2.6.	Житловий фонд міста

Житловий фонд міста складається з будинків комунальної форми власності, будинків, які належать об’єднанню співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), підприємствам та організаціям різної форми власності та індивідуальні будинки.

Згідно статистичних даних на 1 січня 2013 року кількість житлових будинків комунальної форми власності налічує 770 одиниць. Житловий фонд міста складає 2730,9тис.м2 загальної площі, у тому числі приватний житловий фонд 2534,6 тис.м2. Міський житловий фонд складає 2691,4 тис.м2, у тому числі приватний житловий фонд 2495,1 тис.м2.

Стан житлового фонду міста Сєвєродонецька

Таблиця 5

| Категорія будинку | Кількість будинків | Загальна площа будинків, м2 | Загальна площа квартир, м2 | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А – Будинки в аварійному стані, потребують негайного відселення і підлягають зносу | - | - | - | - |
| В – Будинки ветхі і потребують підтримуючого ремонту | 44 | 36786,7 | 33386,5 | 658 |
| С – Будинки мають знос 100% | - | - | - | - |
| D – Будинку мають знос 80-100% | 1 | 2218,29 | 2074,29 | 106 |
| E – Будинки мають знос 60-80% | 185 | 767044,14 | 702112,54 | 15922 |
| F – Будинки мають знос 40-60% | 32 | 153214,03 | 144866,33 | 2980 |
| G – Будинки мають знос до 40% | 508 | 1667941,59 | 1283064,39 | 26482 |
| Всього | 770 | 2627204,75 | 2165504,05 | 46148 |

* До таблиці включені будинки комунальної форми власності

Житловий фонд міста можливо розділити на чотири сектори:

І стара частина міста – двох – триповерхові будинки;

П середня частина міста – чотирьох – п’ятиповерхові будинки;

Ш нова частина – дев’ятиповерхові будинки;

ІУ- індивідуальні будинки.

# Промисловість

За своїм промисловим, науковим розвитком сьогодні Сєвєродонецьк – одне з ведучих міст країни. Промислові підприємства, науково-виробничі заклади знайшли свою нішу в ринковій економіці. Продукція сєвєродонецьких підприємств є конкурентоспроможною і експортується в ряд країн: США, Канаду, Японію, Китай, Росію та інші. Зростає надходження інвестицій в економіку міста, у тому числі і іноземних.

Станом на 1.01.2013 в місті нараховується близько 2708 підприємств різних форм власності, з них 770 – підприємства малого бізнесу,   25 – комунальних підприємств.

Приватне акціонерне товариство «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» (що створено у 20004 році на базі цілісного майнового комплексу державного підприємства) – це найбільший не тільки в Україні, але і в Європі промисловий комплекс з випуску хімічних товарів: аміаку, аргону, карбаміду, аміачної селітри, азотної кислоти, калієвої селітри, вуглеамонійних солей, адипінової кислоти, метанолу, формаліну, карбамідоформальдегідної смоли, ацетилену, вінілацетату, оцтової кислоти, товарів побутової хімії тощо. Сьогодні більше 70% товарів обсягу продукції, що випускаються з товарним знаком Сєвєродонецкого «Азоту», успішно реалізується в десятках країн світу, в тому числі таких розвинутих як Японія, США, Китай, країни Західної Європи.

Основний напрямок діяльності ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче підприємство «Імпульс» - розробка, виробництво та впровадження програмно-технічних засобів управління технологічними процесами в різних галузях промисловості: тепловій та атомній енергетиці, хімії, нафтохімії, металургійній, газовій, харчовій.  Управляючі обчислювані комплекси об’єднання «Імпульс» експлуатуються на атомних та великих теплових електростанціях, на космодромі «Байконур», в Центрі підготовки космонавтів, на крупних метрополітенах, в експедиційних геофізичних центрах.

| Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Мікротерм» засновано у 1993 році. Його головним напрямом є розробка конструкторської документації та виробництво приладів контролю та регулювання технологічних процесів в різних областях: для вимірювання температури, тиску, рівня, широкої номенклатури пневмоелектричних і електропневматичних пристроїв, бар’єрів, цифрових індикаторів, реєстраторів тощо. |  |
| --- | --- |

Щорічно номенклатура виробів, що випускаються підприємством, поповнюється новими розробками та в теперішній час складає близько 60 найменувань.  Більшість приладів, що випускаються підприємством, сертифіковані в Україні, Росії органами Держстандарту і мають галузеві сертифікати. Прилади широко застосовуються на нафто- і газопереробних заводах, нафто- і газоперекачуючих станціях, хімічних підприємствах, металургійних комбінатах, теплових електростанціях, заводах скляних виробів, кондитерських фабриках та ін..підприємствах.

| Сєвєродонецька Науково-виробнича фірма ТОВ «Хіммашкомпресор-сервіс» працює з 1995 року. Підприємство виробляє запасні частини для відцентрових компресорів, ремонтує обладнання для кисневих цехів металургійної промисловості, виробляє теплообмінювальне обладнання для хімічних та нафтохімічних підприємств. |  |
| --- | --- |

Система управління якістю виробництва СНВФ ТОВ «Хіммашкомпресор-сервіс» відповідає високим вимогам міжнародного стандарту ISO 9001; 2000.

Приватне підприємство «Хімпостачальник» працює над виробництвом та реалізацією хімічних сполучень для лакофарбової промисловості, виробництвом та переробкою пластмас і еластомерів. Фірма постачає сировину підприємствам України, Росії, США, Фінляндії, Франції, Німеччини.

ТДВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання» створений в 1966 році з метою забезпечення в потрібності галузей промисловості в складному технологічному обладнанні.

Стабільність соціально-економічного становища Сєвєродонецька створюють умови для розвитку малого та середнього бізнесу.

Малий та середній бізнес активно проявляє себе в різних сферах життя, грає важливу роль у розбудові міста. Він розвивається, створюючи нові робочі місця, наповнюючи міський та державний бюджети, забезпечуючи населення різноманітними товарами та послугами, покращуючи архітектурне обличчя Сєвєродонецька.

# Комунальне господарство

Ситуацію у сфері житлово-комунального господарства в останні роки можна охарактеризувати як складну, у зв’язку з незадовільним технічним та фінансовим станом підприємств, неефективною системою управління житлово-комунальним господарством та неефективною ціновою політикою.

Водночас у найближчі роки є реальна можливість здійснити основні перетворення у сфері житлово-комунального господарства, пов’язані з його переходом на ринкові засади функціонування. Реалізація поставлених завдань забезпечить технічне переобладнання, підвищення ресурсо- та енергоефективності житлово-комунального господарства, залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства.

Житлова і комунальна сфери – це багатогалузевий комплекс, у якому відображаються усі соціально-економічні питання життєзабезпечення населення міста. У житлово-комунальному господарстві функціонують 15 підприємств.

Обслуговування комунального господарства міста здійснюють наступні організації:

- комунальні підприємства «Житлосервіси» (6 один.), які займаються обслуговуванням житлового фонду міста;

- ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» - експлуатація систем централізованого водопостачання та  водовідведення;

- комунальне підприємство «Сєвєродонецьккомунсервіс» - вивіз та захоронення твердих побутових відходів;

- комунальне підприємство «Сєвєродонецькліфт» - обслуговування ліфтового господарства, вуличне освітлення;

- комунальне підприємство «Сєвєродонецькі теплові мережі» - обслуговування систем теплопостачання житлового фонду міста;

- державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» - надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання;

- комунальне підприємство «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» - надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання;

- філія Сєвєродонецьке міжрайонне управління по експлуатації газового господарства регіональної газової компанії «Луганськгаз»- експлуатація мереж природного газу;

- Сєвєродонецький цех електрозв’язку ВАТ «Укртелеком» - експлуатація мереж телефонного зв’язку;

- комунальне підприємство «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» - пасажирські перевезення.

Побутові послуги населенню (лазня, ремонт шкіргалантереї, годинників, ремонт і пошиття одягу і взуття, ритуальні послуги) надають приватні підприємці, підприємства малого бізнесу.

# Заклади освіти, охорони здоров’я, культури та спорту

Освіта:

Освітня галузь в місті представлена 14 дитячими дошкільними закладами, 21 загальноосвітніми закладами, 4 професійно-технічними навчальними закладами, 3 вищими навчальними закладами.

Таблиця 6

| Показники | 2013р. | 2014р. |
| --- | --- | --- |
| Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах, осіб | 3387 | 3900 |
| Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб | 9216 | 8887 |
| Оснащення комп’ютерами загальноосвітніх навчальних закладів, відсотків | 100% | 100% |
| Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до широкосмугового Інтернету, відсотків | 100% | 100% |

Охорона здоров’я:

У місті функціонують два лікувально-профілактичні заклади - комунальна установа «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» із загальним ліжковим фондом – 640 та комунальна установа «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» - 3040 відвідувань за зміну.

У закладах охорони здоров'я, у тому числі приватних, працює 1487 лікарів та середніх медпрацівників.

Таблиця 7

| Показники | 2013р. | 2014р. |
| --- | --- | --- |
| Кількість лікарняних закладів, одиниць | 2 | 2 |
| Кількість лікарняних ліжок, на 10 тис. населення, одиниць | 53,5 | 53,8 |
| У розрахунку на 10 000 населення: |  |  |
| кількість лікарів усіх спеціальностей, осіб | 36,6 | 36,5 |
| кількість середнього медичного персоналу, осіб | 72,0 | 71,4 |
| Рівень смертності дітей віком до 1 року життя | 6,5 | 6,4 |
| Рівень материнської смертності, кількість материнських смертей на 100 000 народжених живими | 0 | 0 |

Культура

Культурна галузь представлена Палацом культури, двома музикальними школами, музичним училищем.

Таблиця 8

| Показники | 2013р. | 2014р. |
| --- | --- | --- |
| Клубні заклади, одиниць | 1 | 1 |
| Музеї (галерея мистецтв), одиниць | 1 | 1 |
| Відвідуваність музеїв (галереї мистецтв) населенням, тис. осіб | 17,500 | 17,000 |
| Відвідуваність театрів населенням, тис. осіб | 5,500 | 5,340 |

Спорт

Галузь спорту в місті представлена Льодовим палацом, трьома дитячо-юнацькими спортивними школами, двома тенісними кортами, плавальним басейном.

Таблиця 9

| Показники | 2013р. | 2014р. |
| --- | --- | --- |
| Кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, усього, тис. осіб | 12,1 | 12,0 |
| Стадіони, одиниць | 1 | 1 |
| Спортзали площею не менше 162 кв. метрів, одиниць | 46 | 46 |
| Плавальні басейни, одиниць | 2 | 2 |
| Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), од. | 5 | 5 |

# 2.10.	Транспортна інфраструктура

В місті нараховується 70 вулиць загальною довжиною 88,5 км. З них 86,0 км з асфальтобетонним покриттям. Місто має три площі (Соборна, Радянська, Перемоги) з твердим покриттям. Всі покриття утримуються в задовільному стані, потребують часткового ремонту внутрішньоквартальні дороги та пішохідні тротуари. У місті розташовано 31 автостоянка, 15 автозаправних станцій.

В місті проходить кільканадцять маршрутів приміського (через центральну частину міста), міжміського і міжнародного (по об’їзній дорозі) автобусного сполучення. Залізничне пасажирське сполучення відсутнє.

Транспортна сфера міста представлена приватними автомобілями, тролейбусними маршрутами та маршрутним таксі, які використовують традиційні види палива: бензин або дизпаливо.

Рис.7. Схема тролейбусних маршрутів м. Сєвєродонецька

Обслуговуванням транспортної інфраструктури міста займається три АТП та КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління». Тролейбусний рух був відкритий у місті 1 січня 1978 року. На даний час тролейбусний парк нараховує 36 тролейбусів, які працюють на 5 маршрутах. В останній раз тролейбусний парк оновлювався новими тролейбусами в 2010р. в кількості 10 штук.

Загальна протяжність маршрутів складає 81,2 км, на яких розташовано 89 зупинок. Контактна мережа в місті дуже розгалужена. Її загальна протяжність 54,5 км, з них службова біля 2,5 км, недіюча біля 5 км.

Споживання палива автомобільним транспортом

Таблиця 10

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортне паливо,т | 29,4 | 39,1 | 45,8 | 52,7 | 98,1 | 183,3 |
| скраплений газ | - | - | - | - | - | - |
| пропан (зріджений газ) | - | - | - | - | 36,1 | 84,8 |
| бутан | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - |
| дизельне пальне | 3,8 | 13,3 | 24,4 | 30,3 | 41,0 | 76,8 |
| бензин | 25,6 | 25,8 | 21,4 | 22,4 | 21,0 | 21,7 |

Рис. 8. Динаміка споживання палива, тон

# 3.	ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС

Енергетичний баланс - це система показників, що характеризують ресурси, виробництво та використання всіх видів палива й енергії. Розглядаючи місто, як окрему енергосистему, розрахунок енергетично балансу зробимо у 2-х вимірах: у системі виробник-споживач та у розрізі видів палива. Джерела інформації про споживання та виробництво: статистичні звіти, дані енергомоніторингу, звіти структурних підрозділів міської ради, дані про споживання бюджетних організацій та комунальних підприємств, звіти надавачів житлово-комунальних послуг та енергогенеруючих компаній.

Місто Сєвєродонецьк належить до основних індустріальних регіонів Луганської області, де переважна частина обсягів промислового виробництва традиційно створюється завдяки виробництву енергоємних промислових підприємств: паливно-енергетичний комплекс, хімічної промисловості, машинобудування та ін.

Енергоємна структура промислового виробництва, неефективне споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) потребують додаткового імпортування містом понад 70% обсягів енергоносіїв. Це призводить до безпосередньої залежності роботи базових галузей місцевої економіки від імпортерів.

Разом з тим місто має значний потенціал енергозбереження. Щоденно можна заощадити десятки тисяч гривень за рахунок зменшення марнотратного споживання енергетичних ресурсів, насамперед, шляхом упровадження нових енергоефективних проектів та ресурсозберігаючих технологій у всіх секторах економіки та соціальної сфери, що дозволить пом’якшити гостроту проблеми зовнішньої енергетичної залежності, оптимізувати паливно-енергетичний баланс міста, підвищити конкурентоспроможність та якість продукції і послуг.

Зменшення обсягів використання ПЕР при зростанні обсягів промислового виробництва розглядається як шлях до скорочення фінансових витрат на закупівлю енергоресурсів бюджетними установами, збільшення доходів місцевих бюджетів та поширення реалізації соціальних програм.

З метою якісного визначення та чіткого порівняння споживання різних видів енергоносіїв необхідно скласти енергетичний баланс міста, як по видах енергоносіїв, так і по категоріях споживачів.

Усі види енергоносіїв подаються у єдиній величині МВт-год. Для переведення використовуються нижченаведені коефіцієнти.

Коефіцієнти переведення енергоресурсів з натуральних величин в МВТ-год

Таблиця 11

| Енергоресурс | Натуральний показник | Значення в МВт-год |
| --- | --- | --- |
| Теплова енергія | 1ГКал | 1,164 |
| Електроенергія | 1 тис. КВт-год | 1 |
| Природний газ | 1 тис. м3 | 9,4 |
| Зріджений газ | 1 тн. | 12,4 |
| Дизельне паливо | 1 тн. | 11,8 |
| Бензин | 1 тн. | 12,3 |

Динаміка споживання теплової енергії у м. Сєвєродонецьку, МВт-год

Таблиця 12

| № | Сектор | роки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Промисловість | 26 831,4 | 22 532,7 | 17 997,8 | 15 455,6 | 14 319,5 | 12 011,3 |
| 2 | Бюджетні установи, у т. ч. | 50 324,4 | 44 430,0 | 36 376,2 | 44 865,2 | 45 417,0 | 44 878,0 |
| 3 | державний бюджет | 13 708,4 | 11 580,6 | 8 494,9 | 11 871,6 | 11 743,6 | 12 153,3 |
| 4 | обласний бюджет | 3 731,8 | 3 452,4 | 3 062,5 | 3 377,9 | 3 571,2 | 3 722,5 |
| 5 | міський бюджет | 32 884,2 | 28 396,9 | 24 818,8 | 29 615,7 | 30 102,2 | 29 002,2 |
| 6 | Населення | 533 094,5 | 428 263,5 | 424 956,6 | 509 458,4 | 468 369,2 | 422 160,7 |

Динаміка споживання електроенергії у м. Сєвєродонецьку, МВт-год

Таблиця 13

| № | Сектор | роки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Промисловість | 1 111 651,6 | 1 045 681,7 | 666 893,1 | 754 707,4 | 955 677,9 | 969 849,3 |
| 2 | Бюджетні установи, у т. ч. | 6 222,0 | 6 648,8 | 6 304,3 | 6 905,5 | 7 142,2 | 6 875,1 |
| 3 | державний бюджет | 1 815,5 | 1 840,9 | 1 739,2 | 1 847,0 | 1 895,9 | 1 763,9 |
| 4 | обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | міський бюджет | 4 406,5 | 4 807,9 | 4 565,1 | 5 058,5 | 5 246,3 | 5 111,2 |
| 6 | Населення | 59 289,6 | 61 015,7 | 70 303,7 | 75 550,3 | 78 447,3 | 83 740,5 |

Динаміка споживання природного газу у м. Сєвєродонецьку, МВт-год

Таблиця 14

| № | Сектор | роки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Промисловість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бюджетні установи, у т. ч. | 11 740,9 | 11 741,8 | 9 673,3 | 9 901,5 | 13 002,9 | 13 145,1 |
| 3 | державний бюджет | 739,4 | 900,7 | 823,0 | 768,5 | 864,1 | 859,6 |
| 4 | обласний бюджет | 510,3 | 425,5 | 563,9 | 731,9 | 767,6 | 699,8 |
| 5 | міський бюджет | 10 491,2 | 10 415,6 | 8 286,4 | 8 401,2 | 11 371,1 | 11 585,7 |
| 6 | Населення | 242 440,4 | 256 145,1 | 251 493,2 | 267 695,0 | 251 936,4 | 226 495,0 |

Динаміка споживання холодної води у м. Сєвєродонецьку, МВт-год

Таблиця

| № | Сектор | роки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Промисловість | 0,173843 | 0,169387 | 0,178391 |
| 2 | Бюджетні установи, у т. ч. | 0,123591 | 0,115922 | 0,128479 |
| 3 | державний бюджет | 0,011972 | 0,01047 | 0,010037 |
| 4 | обласний бюджет | 0,008839 | 0,005813 | 0,00476 |
| 5 | міський бюджет | 0,102779 | 0,099638 | 0,113681 |
| 6 | Населення | 3,245938 | 2,613792 | 2,560684 |

Динаміка споживання палива транспортними засобами у м. Сєвєродонецьку, МВт-год

Таблиця 15

| № | Сектор | роки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Зріджений газ | - | - | - | - | 444,0 | 1 043,0 |
| 2 | Дизельне пальне | 44,8 | 156,9 | 287,9 | 357,5 | 483,8 | 906,2 |
| 3 | Бензин | 317,4 | 319,9 | 265,4 | 277,8 | 260,4 | 269,1 |
|  | РАЗОМ: | 362,3 | 476,9 | 553,3 | 635,3 | 1 188,2 | 2 218,4 |

Інвентаризація даних проведена на основі даних зібраних по підприємствах та установах міста.

На підставі аналізу ринку споживання енергоресурсів визначаємо чотири основні сектори кінцевих споживачів:

- Житловий сектор.

- Муніципальний сектор.

- Вуличне освітлення.

- Транспорт.

Споживання енергоресурсів у м. Сєвєродонецьку за визначеними секторами кінцевих споживачів у 2011 році, в натуральних одиницях

Таблиця 16

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів |
| --- | --- |
|  | Електрична енергія, МВт-год | Теплова енергія, ГКал | Природний газ, тис. м3 | Паливо, т |
|  |  |  |  | Зріджений газ | Дизельне пальне | Бензин |
| Житловий сектор | 78 447,3 | 402 379,0 | 26 801,7 | - | - | - |
| Муніципальний сектор | 5 246,3 | 25 861,0 | 1 209,7 | - | - | - |
| Вуличне освітлення | 0,821 | - | - | - | - | - |
| Транспорт | 4 685,3 | - | - | 36,1 | 41,0 | 21,0 |
| РАЗОМ: | 88 379,7 | 428 240,0 | 28 011,4 | 36,1 | 41,0 | 21,0 |

Споживання енергоресурсів у м. Сєвєродонецьку за визначеними секторами кінцевих споживачів у 2012 році, в натуральних одиницях

Таблиця 17

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів |
| --- | --- |
|  | Електрична енергія, МВт-год | Теплова енергія, ГКал | Природ-ний газ, тис. м3 | Паливо, т |
|  |  |  |  | Зріджений газ | Дизельне пальне | Бензин |
| Житловий сектор | 83 740,5 | 362 681,0 | 24 095,2 | - | - | - |
| Муніципальний сектор | 5 111,2 | 24 916,0 | 1 232,5 | - | - | - |
| Вуличне освітлення | 0,734 | - | - | - | - | - |
| Транспорт | 4 172,0 | - | - | 84,8 | 76,8 | 21,7 |
| РАЗОМ: | 93 024, 4 | 387 597,0 | 25 327,7 | 84,8 | 76,8 | 21,7 |

З метою проведення якісного аналізу даних по споживанню енергоресурсів кінцевими споживачами наведемо їх у єдиній величині – МВт-год та здійснимо порівняльний аналіз обсягів енергоспоживання за останні два роки, дослідження яких проводиться в рамках визначення базового року.

Споживання енергоресурсів у м. Сєвєродонецьку за визначеними секторами кінцевих споживачів у 2011 році, в МВТ-год

Таблиця 18

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів | ВСЬОГО |
| --- | --- | --- |
|  | Елект-рична енергія | Теплова енергія | Природ-ний газ | Паливо |  |
|  |  |  |  | Зрідже-ний газ | Дизельне пальне | Бен-зин |  |
| Житловий сектор | 78 447,3 | 468 369,2 | 251 936,4 | - | - | - | 798 752,9 |
| Муніципальний сектор | 5 246,3 | 30 102,2 | 11 371,1 | - | - | - | 46 719,6 |
| Вуличне освітлення | 0,821 | - | - | - | - | - | 0,821 |
| Транспорт | 4 685,3 | - | - | 444,0 | 483,8 | 260,4 | 5 873,5 |
| РАЗОМ: | 88 379,7 | 498 471,4 | 263 307,5 | 444,0 | 483,8 | 260,4 | 851 364,8 |
| Питома вага, % | 10,38 | 58,55 | 30,93 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 100,0 |

Споживання енергоресурсів у м. Сєвєродонецьку за визначеними секторами кінцевих споживачів у 2012 році, в МВт-год

Таблиця 19

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів | ВСЬОГО |
| --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Природ-ний газ | Паливо |  |
|  |  |  |  | Зрідже-ний газ | Дизельне пальне | Бен-зин |  |
| Житловий сектор | 83 740,5 | 422 160,7 | 226 495,0 | - | - | - | 732 396,2 |
| Муніципальний сектор | 5 111,2 | 29 002,2 | 11 585,7 | - | - | - | 45 699,1 |
| Вуличне освітлення | 0,734 | - | - | - | - | - | 0,734 |
| Транспорт | 4 172,0 | - | - | 1 043,0 | 906,2 | 269,1 | 6 390,3 |
| РАЗОМ: | 93 024,4 | 451 162,9 | 238 080,7 | 1 043,0 | 906,2 | 269,1 | 784 486,3 |
| Питома вага, % | 11,86 | 57,51 | 30,35 | 0,13 | 0,12 | 0,03 | 100,0 |

Як видно з даних споживання енергоресурсів за визначеними секторами кінцевих споживачів у 2011 та 2012 роках найбільшим споживачем енергоресурсів у м.Сєвєродонецьку є житловий сектор.

Споживання теплової енергії та природного газу має найбільш питому вагу у загальній сумі обсягів енергоспоживання у місті та являються домінуючими енергоносіями.

Аналіз споживання енергоресурсів у м. Сєвєродонецьку за визначеними секторами кінцевих споживачів у 2011 та 2012 році, в МВт-год

(+ , / відхилення 2012р. до 2011р.)

Таблиця 20

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів | ВСЬОГО |
| --- | --- | --- |
|  | Елект-рична енергія | Теплова енергія | Природ-ний газ | Паливо |  |
|  |  |  |  | Зрідже-ний газ | Дизель- не пальне | Бен-зин |  |
| Житловий сектор | + 5 293,2 | - 46 208,5 | - 25 441,4 | - | - | - | - 71 644,6 |
| Муніципальний сектор | - 135,1 | -1 100,0 | + 214,6 | - | - | - | - 1020,5 |
| Вуличне освітлення | - 0,087 | - | - | - | - | - | - 0,087 |
| Транспорт | - 513,3 | - | - | + 599,0 | + 422,4 | + 8,7 | + 516,8 |
| РАЗОМ: | + 4644,7 | - 47 308,5 | - 25 226,8 | + 599,0 | + 422,4 | + 8,7 | - 66 878,5 |

Порівняння даних за 2011 рік  та 2012 рік, як видно з вищенаведеної таблиці, свідчать про те, що значне зменшення обсягів енергоспоживання по місту відбулось у житловому та муніципальному секторі. При цьому у житловому секторі зменшення відмічається по використанню теплової енергії та природного газу, тоді як у бюджетній сфері зменшення відмічено за споживанням теплової енергії та незначні обсяги в споживанні електроенергії.

Сектор транспорту у 2012 році за загальним обсягом споживання енергоресурсів збільшив показники порівняно з 2011 роком по споживанню палива транспортними засобами. А споживання електроенергії транспортним сектором у 2012 році порівняно з 2011 роком, навпаки, знизилось.

4.	ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ВИКИДІВ

Базовим роком для оцінки поточного рівня викидів в Плані дій зі сталого енергетичного розвитку м. Сєвєродонецька приймається 2012 рік, оскільки по цьому року зібрано найбільш повну та достовірну інформацію про споживання всіх видів енергоносіїв у місті.

Крім того, даний вибір обумовлений рядом чинників:

- вихід зі світової фінансово - економічної кризи 2008 року та нарощення потужностей в усіх галузях економіки (зростання обсягів промислового виробництва в 2,5 рази);

- зріст доходів населення (зростання в 1,9 рази середньомісячної зарплати по відношенню до 2008р.);

- збільшення рівня оплати населенням за послуги ЖКГ (з 73% у 2008 році до 97% у 2012 році) та відповідно збільшення рівня споживання енергоносіїв.

Але, для проведення аналізу викидів СО2 від споживання енергоносіїв у досліджуваному періоді використовуємо дані за 2011 рік та 2012 рік, так як за ці роки зібрано максимальну кількість показників енергоспоживання та вони є найбільш достовірними.

У базовому кадастрі викиди оцінюються множенням коефіцієнту викидів на відповідні дані щодо діяльності. Коефіцієнти викидів – це коефіцієнти, які визначають викиди на одиницю діяльності, тонн СО2/МВт*год.

Для обчислення обсягів викидів СО2 будуть використовуватись стандартні коефіцієнти Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, а саме стандартні коефіцієнти викидів згідно методологічного посібника «Як розробити План дій для сталого енергетичного розвитку. Частина ІІ - Базовий кадастр викидів». Для переводу електроенергії в тонни СО2 використовується коефіцієнт згідно Таб. 5 «Національні коефіцієнти викидів МГЕЗК для електроенергії (т СО2*/МВт*год) за період 2000-2012р.).

Коефіцієнти викидів СО2 на одиницю ресурсу

Таблиця 21

| Енергоресурс | Коефіцієнт викидів СО2 (т/МВт-год) |
| --- | --- |
| Електроенергія | 0,912 |
| Теплова енергія | 0,348 |
| Природний газ | 0,202 |
| Бензин | 0,249 |
| Дизель | 0,267 |
| Зріджений газ | 0,231 |

Кадастр викидів СО2 за 2011 рік, тонн

Таблиця 22

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги викидів СО2 | ВСЬОГО |
| --- | --- | --- |
|  | Елект-рична енергія | Теплова енергія | Природ-ний газ | Паливо |  |
|  |  |  |  | Зрідже-ний газ | Дизельне пальне | Бен-зин |  |
| Житловий сектор | 71 543,9 | 162 992,5 | 50 891,2 | - | - | - | 285 427,6 |
| Муніципальний сектор | 4 784,6 | 10 475,6 | 2 297,0 | - | - | - | 17 557,2 |
| Вуличне освітлення | 0,748 | - | - | - | - | - | 0,748 |
| Транспорт | 4 273,0 | - | - | 102,6 | 129,2 | 64,8 | 4 569,6 |
| РАЗОМ: | 80 602,3 | 173 468,1 | 53 188,2 | 102,6 | 129,2 | 64,8 | 307 555,2 |

Кадастр викидів СО2 за 2012 рік, тонн

Таблиця 23

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги викидів СО2 | ВСЬОГО |
| --- | --- | --- |
|  | Елект-рична енергія | Теплова енергія | Природ-ний газ | Паливо |  |
|  |  |  |  | Зрідже-ний газ | Дизельне пальне | Бен-зин |  |
| Житловий сектор | 76 371,3 | 146 911,9 | 45 752,0 | - | - | - | 269 035,2 |
| Муніципальний сектор | 466,2 | 10 092,8 | 2 340,3 | - | - | - | 12 899,3 |
| Вуличне освітлення | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 |
| Транспорт | 3 804,9 | - | - | 240,9 | 242,0 | 67,0 | 4 354,8 |
| РАЗОМ: | 80 643,1 | 157 004,7 | 48 092,3 | 240,9 | 242,0 | 67,0 | 286 290,0 |

Таким чином, базовий рівень викидів СО2 у м. Сєвєродонецьку від використання енергоресурсів становить 286,3 тис. тонн на рік.

В порівнянні з 2011 роком рівень викидів парникових газів від використання енергоресурсів у місті знизився на 6,9%.

На одного мешканця міста Сєвєродонецька у 2012 році рівень викидів СО2 складає 2,39 тонни, тоді як у 2011 році цей рівень дорівнював 2,56 тонни.

Рівень викидів СО2 на 1км2 загальної площі міста Сєвєродонецька у 2012 році складає 6 890,1 тонн проти 7 401 9 тон у 2011 році.

З даних кадастру викидів СО2 видно, що основним джерелом викидів парникових газів в атмосферу у місті є житловий сектор. За споживанням енергоресурсів населенням міста за період з 2007 року по 2012 рік спостерігалася стійка тенденція щодо їх збільшення, зокрема по споживанню електроенергії.

В муніципальному секторі (бюджетній сфері) взагалі викиди СО2 зменшились у базовому році порівняно з 2011 роком, але, при цьому відбулось збільшення споживання природного газу та відповідне збільшення викидів СО2 на 1,0%.

# ПЛАН ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТА ФІНАНСУВАННЯ

# 5.1.	Мета та завдання ПДСЕР

Проблеми енергоспоживання та зміни клімату у XXI столітті набули інших рис та призвели до нових викликів. Слід зазначити, що за різними розрахунками від 75 до 85% світового споживання енергії припадає саме на міста. Енергетика у сучасному світі не просто одна із галузей економіки. Це стратегічна галузь для будь-якої держави. Сучасний світовий енергетичний ринок характеризується певними тенденціями. Серед них слід виокремити такі:

- тенденція до стійкого росту споживання енергоносіїв;

- постійний ріст вартості енергії;

- зміна структури енергоспоживання;

- монополізація ринку;

- вичерпність ресурсів;

- екологічна небезпека;

- географічна зміна центрів споживання ресурсів.

Україна, як учасник світової глобалізації, не залишається осторонь від світових тенденцій. Серед основних проблем саме нашої держави у енергетичній сфері слід виділити такі:

- значна енергетична ємність української економіки - наша держава споживає у 3-3,5 рази більше енергії на одиницю ВВП ніж країни Європи;

- залежність від імпорту енергоносіїв - Україна імпортує 77% газу та 63,3% нафти, що споживається - загальний обсяг імпортованих енергоресурсів у балансі складає 45,9%. Головним імпортером в енергетичному секторі в Україну залишається Російська Федерація.

- зношеність енергетичного, житлового та комунального обладнання та будівель. Більшість житлових будівель, теплове господарство та водопостачання, значна частина промислових об’єктів збудована у 70-80 роках минулого століття і не тільки морально, але й фізично застаріла.

Природні ресурси та історичні надбання визначили стратегічний напрямок розвитку Сєвєродонецька, як вирішення проблем енергозбереження та енергоефективності, являються одними з пріоритетних напрямків політики міської ради.

Ключовими напрямками міста у реформуванні енергетичного господарства є:

- врегулювання питання нормування витрат енергоресурсів, оптимізація витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

- розбудова комплексної системи управління енергією;

- впровадження системи моніторингу споживання енергоносіїв;

- розробка реальних механізмів економічного стимулювання енергозбереження;

- проведення паспортизації житлових та адміністративних будинків;

- розроблення та реалізація енергоощадних заходів, у тому числі на базі альтернативних та відновлювальних джерел енергії (сонячної, вітрової та геотермальної енергії, біомаси);

- покращення санітарно-гігієнічних умов перебування у будівлях;

- залучення коштів для реалізації практичних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності.

| Розуміючи загрози та виклики, що стоять перед містом, 24 жовтня 2013 року рішенням сімдесят четвертої чергової сесії міської ради «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів»», місто долучилося до кола підписантів Угоди мерів. Місто взяло на себе зобов'язання зменшити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року, сприяючи таким чином «зеленому» економічному зростанню та підвищенню якості життя. Метою Плану Дій зі Сталого Енергетичного Розвитку є забезпечення розвитку міста державного значення на засадах енергетичної безпеки, енергоощадливості та енергоефективності з використанням альтернативної та відновної енергетики. Для виконання поставлених масштабних завдань, пов’язаних зі споживанням енергії і зменшенням СО2, місто зобов’язується вживати певних заходів, подавати звітність, |  |
| --- | --- |

а також погоджується з тією умовою, що за його діяльністю буде здійснюватися контроль.

Місто взяло на себе зобов’язання, що є головними завданнями та цілями ПДСЕР:

- підготувати Базовий кадастр викидів, розробити і прийняти місцеву політику сталого енергетичного розвитку; створити належні адміністративні структури, включаючи виділення достатньої кількості людей, для реалізації політики шляхом здійснення необхідних дій;

| Алгоритм виконання Угоди мерів | подати План дій зі сталого енергетичного розвитку протягом року з моменту офіційного приєднання до ініціативи Угоди мерів, включаючи і конкретні заходи, результатом яких стане зменшення викидів СО2 до 2020 року щонайменше на 20% у порівнянні із рівнями викидів обраного базового року; принаймні кожні два роки після подання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку подавати звіт про реалізацію для його оцінки, контролю і перевірки. Для виконання надзвичайно важливої умови зі створення своїх власних потужностей для управління споживанням енергії і мобілізації кола зацікавлених осіб на місцевому рівні з метою розробки Плану Дій зі Сталого Енергетичного Розвитку, місто також зобов’язується: ділитися досвідом роботи з питань енергозбереження з іншими місцевими органами влади; |
| --- | --- |

- організовувати Місцеві Дні енергії з метою підвищення обізнаності громадськості з питання сталого розвитку і раціонального використання енергії;

- відвідувати річну церемонію, тематичні семінари і зустрічі дискусійних груп Угоди мерів, або сприяти їх проведенню;

- поширювати мету Угоди на відповідних заходах, зокрема заохочувати інші міст приєднатися до Угоди.

Втілення заходів, передбачених ПДСЕР - стратегічна ціль та пріоритет діяльності територіальної громади міста.

Враховуючи інформацію, наведену в попередньому розділі, при існуючому обсягу викидів 286 290 тонн СО2, щоб досягти цілей, встановлених цим Планом дій (понизити викиди СО2 у місті на 20%), необхідно в натуральному виразі добитись сумарного зменшення емісії СО2 щонайменше на 57 258 тонни до кінця 2020 року.

Проаналізувавши стан викидів СО2 в місті Сєвєродонецьку та визначивши основні джерела забруднення, місту потрібно спрямувати діяльність на проблеми галузі енергозбереження та екологічного становища в місті.

Для досягнення стратегічної цілі та надання прикладу іншим групам споживачів енергетичних ресурсів, керівництвом міста вирішено в першу чергу спрямувати ПДСЕР на бюджетний сектор, а саме заклади освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту. Почавши з себе та досягнувши поставлених цілей, місто надасть позитивний приклад усім групам споживачів, як потрібно діяти в галузі енергозбереження та покращувати стан навколишнього середовища. Іншим об’єктом зменшення викидів є житлово – комунальна сфера, яка включає житлові будівлі та громадський транспорт.

# 15.2.	Заходи щодо скорочення викидів СО2 та джерела їх фінансування

Проблеми ефективного енергоспоживання та енергозбереження на фоні постійного зростання цін на енергоносії стали особливо актуальними для держави в цілому та окремих територіальних громад, у тому числі для Сєвєродонецької міської ради. Розуміючи всю гостроту проблеми глобального потепління та виснаження запасів енергоносіїв, міська рада з 2010р. ефективно працює в галузі енергозбереження.

Місто має значний потенціал енергозбереження. Щоденно можна заощадити десятки тисяч гривень за рахунок зменшення марнотратного споживання енергетичних ресурсів, насамперед шляхом упровадження нових енергоефективних проектів та ресурсозберігаючих технологій у всіх секторах економіки та соціальної сфери, що дозволить пом’якшити гостроту проблеми зовнішньої енергетичної залежності, оптимізувати паливно-енергетичний баланс міста, підвищити конкурентоспроможність та якість продукції і послуг.

Зменшення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) при зростанні обсягів промислового виробництва розглядається як шлях до скорочення фінансових витрат на закупівлю енергоресурсів бюджетними установами, збільшення доходів місцевих бюджетів та поширення реалізації соціальних програм.

Саме тому пріоритетом в діяльності Сєвєродонецької міської ради є проведення послідовної політики по впровадженню енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій, із зазначенням першочергових завдань для органів самоврядування, підприємств та організацій всіх форм власності: у промисловості, житлово-комунальному господарстві, бюджетній сфері та координація їх дій.

Рішенням сесії міської ради від 27.03.2014р № 3642 затверджено Концепцію запровадження системи енергетичного менеджменту в м. Сєвєродонецьку, яка визначає основні напрями місцевої політики у сфері енергозбереження та енергоефективності, організаційні та економічні шляхи їх реалізації.

Реалізація кількох енергоефективних проектів у бюджетних установах міста засвідчила, що впровадження сучасних високотехнологічних розв’язків дозволяє заощаджувати обсяги енергії. Так за 2013р. всього бюджетними установами зекономлено 88,9 кВт год. та 63 Гкал. Економічний ефект становив 609,0 тис. грн., або 10,7% від загальної вартості всіх впроваджених енергоефективних заходів. Наприклад, побудовано геліосистему 0,5 мВт в ДДУ № 10 вартістю 411,0 тис. грн. Економія електроенергії склала 6,0 тис. кВт.год., економічний ефект – 23 тис. грн. Установлено металопластикові вікна в закладах охорони здоров’я та територіальному центрі соціального обслуговування вартістю 350,0 тис. грн. Економія теплової енергії склала 18 Гкал., економічний ефект – 4 тис. грн.

При цьому з’явились і нові проблеми організаційно-управлінського та технічного характеру, адже визначення проблемних об’єктів, складання технічних завдань на проведення енергетичних обстежень або проектування, приймання виконаних робіт та організація подальшої експлуатації високотехнологічного обладнання вимагає зовсім іншого рівня знань і професійного досвіду, аніж маємо не сьогоднішній день у бюджетних установах. Всі ці питання вирішує енергоменеджмент.

Тому метою цієї Концепції є визначення стратегії формування професійних управлінських механізмів на ділянці споживання енергоносіїв, які у тривалій перспективі забезпечать для м.Сєвєродонецька:

- раціональне витрачання бюджетних коштів на придбання енергоресурсів;

- оптимізацію структури споживання енергоресурсів;

- підвищення ефективності використання всіх видів енергоносіїв;

- збільшення частки використання енергії відновлюваними джерелами енергії;

- покращання якості енергетичних послуг та можливостей для їх регулювання;

- залучення інвестицій у процеси технологічного переоснащення та енергоефективної модернізації інфраструктури міста;

- налагодження енергоефективної експлуатації споруд, будівель, житлових будинків, систем центрального опалення та обладнання генерації енергії;

- формування ощадливої поведінки споживачів енергетичних послуг.

Основним завданням Концепції є вибір організаційно-управлінських та технологічних підходів, на підставі яких мають бути визначені довгострокові політичні пріоритети міста у цих питаннях і розроблена модель системи енергетичного менеджменту для бюджетної та комунальної сфер міста.

Засобом проведення такої політики є довгострокова Програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011 - 2015 роки.

Програма сприятиме виконанню Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010р. № 243 (з урахуванням змін), та виконана з урахуванням Порядку розроблення регіональних цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.03.2007р. №293, Методики розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання, затвердженої наказом Національного агентства України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів (далі - НАЕР) від 17.03.2009 № 33, а також враховує зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 №587.

Програма містить конкретні завдання, спрямовані на раціональне та ефективне використання ПЕР, є відкритою для доповнень економічно та технічно обґрунтованими заходами підприємств і організацій, які мають найбільш вагомі показники у соціально-економічному розвитку міста.

Для досягнення мети та виконання завдань Програми визначені напрями її реалізації, та розроблені енергоефективні та енергозберігаючі заходи на 2011 - 2015 роки в усіх секторах економіки міста: енергетиці, переробній промисловості, електротранспорті та бюджетній сфері.

В 2012 році рішенням сесії міської ради від 23.02.2012р. № 1381 було затверджено «Стратегію соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2012-2015 роки», одним із стратегічних напрямків якої є «Сєвєродонецьк – місто з високим рівнем екологічної безпеки». Для досягнення цього напрямку поставлені 4 цілі: Ціль 1. Зниження обсягів шкідливих викидів в атмосферу, Ціль 2. Зниження забруднення водних ресурсів та поліпшення якості питної води, Ціль3. Реабілітація території міста від твердих побутових відходів, Ціль 4. Збільшення кількості та підтримка зелених зон міста.

Для виконання поставлених цілей рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради №798 від 26.08.2011 року була затверджена «Програма оздоровлення атмосферного повітря м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2011-2015рр.».

Не зважаючи на ведення в 2014 році АТО, заходи Програми, що заплановані до реалізації у 2014 році, виконані на 88%. Фактичне фінансування за цей період склало 948,888тис.грн.

В 2014 році міськрайонною філіїєю ДУ «Луганський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» в м. Сєвєродонецьку відібрано та досліджено 1875 проб атмосферного повітря. Перевищень гранічно – допустима концентрація (далі – ГДК) не зафіксовано.

В 2014 році за даними Комплексної лабораторії спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища Луганського обласного центру з гідрометеорології індекс забруднення повітря склав 6,26. Індекс забруднення атмосферного повітря розраховувався з середньорічних забруднюючих домішок: формальдегіду, аміаку, діоксиду азоту, діоксиду сірки, хлористого водню.

Максимальні концентрації за рік зафіксовано щодо формальдегіду 1,0ГДК. По іншим забруднюючим домішкам у 2014 році не спостерігалось перевищень рівня ГДК .

В повітрі м. Свєродонецька у 2014 році спостерігався підвищений середньорічний вміст формальдегіду - 3,3ГДК. Середньорічні концентрації решти забруднюючих домішок не перевищували рівня ГДК.

У порівнянні з попереднім роком середньорічних концентрацій:

- на тому ж рівні залишились:  хлористий водень, аміак;

- зменшився вміст щодо: діоксиду сірки,  діоксиду азоту, формальдегіду.

Аналізуючи тенденцію зміни середнього рівня забруднення атмосферного повітря за останні 5 років важкими металами  треба відмітити:

- збільшення вмісту щодо: заліза, марганцю, нікелю, свинцю, хрому;

- зменшення вмісту щодо: міді,  цинку;

- стабільність щодо кадмію.

На виконання цієї Програми в 2014р. було витрачено 948,888 тис. грн., у тому числі кошти міського бюджету – 38,0 тис. грн., кошти обласного бюджету – 77,358 тис. грн., інші кошти – 833,53 тис. грн. Всього з початку дії Програми витрачено 8458,102 тис. грн., а саме в 2011р. - 2895,435 тис. грн., в 2012р. – 2642,668 тис. грн., в 2013р. – 1971,111тис.грн., в 2014р. – 948,888 тис.грн.

Крім того, сесією міської ради від 23.02.2012р. № 1456 була затверджена Програма охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016рр., на реалізацію якої в 2012р. було профінансовано заходів на суму 1776,873тис.грн., (в т.ч. з міського бюджету – 1486,758 тис.грн.), в 2013р. – 2580,054тис.грн. (в т.ч. з міського бюджету – 2140,735тис.грн.), в 2014р. – 554,649тис.грн. (в т.ч. з міського бюджету – 506,732 тис.грн.).

Сєвєродонецька міська рада, використовуючи досвід європейських муніципалітетів та інноваційні проекти з управління енерговикористанням бюджетних установ в Україні, активно співпрацює з вітчизняними та іноземними партнерами міста в сфері муніципальної енергетики з метою спільної реалізації проектів розвитку. Приєднавшись до європейської ініціативи «Угода мерів», ставши її підписантом, місто співпрацює з Асоціацією «Енергоефективні міста України».

Крім того, підписаний меморандум про взаєморозуміння між проектом «Енергоефективність у громадах» (GIZ) та Сєвєродонецькою міською радою.

Продовжується співпраця зі Скандинавською фінансовою корпорацією (NEFCO) щодо отримання кредитів з низькими відсотковими ставками для впровадження енергоефективних заходів у бюджетних будівлях та модернізації зовнішнього освітлення міста та системи теплопостачання.

Підписана Угода про партнерство міста з Програмою розвитку ООН «Міський розвиток, орієнтований на громаду». Завданням проекту є надання підтримки органам місцевого самоврядування та місцевим громадам у реформуванні відносин у житловому секторі, створенні та розвитку ОСББ, реалізації заходів з підвищення енергоефективності будівель.

# 5.3.	Опис проектів та заходів щодо скорочення викидів СО2.

У цьому розділі містяться проекти та заходи, які спрямовані на скорочення викидів СО2, пов’язані із скороченням споживання енергетичних ресурсів в бюджетних установах, житловому секторі, на підприємствах виробництва та постачання теплової енергії, водозабезпечення, транспорті.

Таблиця 24

| № | Назва заходу (проекту) та міст заходу | Джерела фінансування | Термін реалізації | Виконавець | Очікувана економія енергії (МВт-год) | Очікуване скорочення обсягів СО2 (т) | Загальна вартість реалізації заходу, млн. грн. | Термін окупності заходу, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи у секторі муніципальних будівель |
| 1. | Санація об’єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка метало-пластикових вікон (заклади УОЗ, територіальний центр соціального обслуговування; 3 заклади спорту:ДЮСШ-1, 2, 3; 3 дошкільні заклади: ДНЗ №14, 24; 3 школи: СЗОШ №4, 11, 12; заклади культури: «Сєвєродонецька дитяча музична школа №2») | міський бюджет | 2013-2015 | Управління охорони здоров’я (УОЗ), Відділ молоді та спорту, Відділ культури, Відділ освіти, Відділ капітального будівництва міської ради | 214,176 | 74,533 | 4,217 | від 1 до 11 |
| 1.2. | Теплова ізоляція стін (дошкільні заклади: ДНЗ №24 | міський бюджет | 2013 | Відділ капітального будівництва міської ради | 0 | 0 | 0,319 | 6 |
| 1.3. | Установка метало-пластикових віконних та дверних блоків в КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека», в КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека для дітей», в КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека для юнацтва ім.. Й.Б.Курлата», в КПНЗ СДМШ №2. | міський бюджет | 2015 | Відділ культури | 37,248 | 12,962 | 0,81 | від 4 до 13,5 |
| 1.4. | Заміна віконних та дверних блоків на метало-пластикові конструкції (2 школи: СЗОШ № 6, 15) | Державний фонд регіонального розвитку | 2016 | Відділ освіти | 35,023 | 12,188 | 0,200 | 4 |
| 2. | Модернізація і реконструкція об’єктів теплопостачання з впровадженням сучасних ефективних технологій |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Будівництво геліосистем 0,5 мВт в закладі освіти: ДНЗ №10 | міський бюджет | 2013 | Відділ освіти | 6,031 | 5,500 | 0,411 | 17,9 |
| 2.2. | Капітальний ремонт системи опалення (СЗОШ № 15, 6) | Державний фонд регіонального розвитку | 2016 | Відділ освіти | 19,0 | 6,612 | 0,182 |  |
| 3. | Установка автономного опалювального обладнання |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Переведення на автономне опалення заклади спорту: ДЮСШ-2 і ДЮСШ № 3 | міський бюджет, інші джерела фінансування | 2013-2014 | Відділ молоді та спорту | 138,516 | 48,204 | 1,2 | 5 |
| 3.2. | Будівництво автономної пелетної модульної котельні потужністю 520 кВт на 2 котла в закладах спорту: Льодовий Палац | Кредити, гранти | 2013 | Відділ молоді та спорту | 52,38 | 18,228 | 1,25 | 6 |
| 3.3. | Проектування, придбання та монтаж модульних газових міні – котелень в 2 будівлях КУ «Багато профільний центр первинної медико-санітарної допомоги» та КУ «Сєвєродонецька міська Багато профільна лікарня» | міський бюджет | 2015 | УОЗ | 96,612 | 33,621 | 3,4 | 8,4 |
| 3.4. | Будівництво автономної модульної твердопаливної котельні в СЗОШ № 19 та УВК «Гармонія» | Кошти інвестора | 2015-2018 | Інвестор – ТОВ «ЕКОТЕХ» | 14,751 | 13,201 | 0,56 | 3 |
| 4. | Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка енергозберігаючих ламп в Сєвєродонецькій обласній загальній школі-інтернат І-ІІ ступенів | обласний бюджет | 2013 | Сєвєродонецька обласна загальна школа-інтернат І-ІІ ступенів | 24,15 | 22,025 | 0,016 | 1,5 |
| 4.2. | Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади в закладах спорту: ДЮСШ-2, 3, Льодовий Палац; закладах охорони здоров’я; закладах культури: КЗ «Сєвєродонецька художня школа» | міський бюджет, кредити, гранти та інші джерела фінансування | 2013-2015 | Управління охорони здоров’я (УОЗ), Відділ молоді та спорту, Відділ культури | 117,755 | 107,393 | 0,2681 | 1 |
| 4.3. | Встановлення тепло лічильника в ДЮСШ-2, Льодовому Палаці спорту | міський бюджет | 2015 | Відділ молоді та спорту | 510,996 | 177,827 | 0,137 | 3 |
| 4.4. | Заміна зношених радіаторів системи опалення на нові в закладах культури | міський бюджет | 2015 | Відділ культури | 15,132 | 5,266 | 0,040 | 2 |
| 4.5. | «Встановлення теплових насосів для гарячого водопостачання ДНЗ №24» Використання поновлюваних джерел енергії з метою скорочення енергоспоживання громадськими будівлями. | Грант (НЕФКО) | 2015 | Відділ освіти | - | - | 0,187 | 25,9 |
| 4.6 | «Модернізацію внутрішнього освітлення ДНЗ № 43». Впровадження енергозберігаючих технологій, заміна 450 світильників на нові енергоефективні, зменшення споживання електроенергії | Грант (НЕФКО) | 2015 | ТОВ ЕТК «Укренергосервіс» | - | - | 2,136 | 25,9 |
| 4.7. | Реконструкція системи освітлення НВК «Спеціалізована школа-колегіум «Національного університету «Києво-Могилянська академія» | ДФРР | 2016 | Відділ капітального будівництва міської ради | 54,14 | 49,376 | 4,2 | 2 |
|  | Разом по заходах |  |  |  | 1335,91 | 586,936 | 19,5331 |  |
| Заходи у секторі житлових будівель |
| 5. | Санація будівель |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Капітальний ремонт житлового будинку з утепленням стін зовні. Житловий будинок по вул. Партизанська, 8, пр-т Хіміків, 2, вул. Танкістів, 6, вул. Силікатна, 2, вул. Федоренко, 13 | міський бюджет | 2013 | Відділ капітального будівництва міської ради | - | - | 2,297 | - |
| 5.2. | Впровадження на об’єктах житлово-комунального господарства (КП Житлосервіс «Промінь», «Евріка», «Злагода», «Ритм», «Добробут», «Світанок» сучасних теплогідроізоляційних матеріалів і технологій з метою зменшення витрат на споживання тепло- та електроенергії (використання технології напилювання пінополіуретана «Еластопор-Рода» | Державний бюджет, міський бюджет, інші кошти | 2015-2020 | УЖКГ Сєвєродонецької міської ради | 100993,22 | 35145,64 | 304,5 | 1,5 |
| 6. | Енергоефективність: місцеві партнерські ініціативи. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведення енергоаудиту 11 «пілотних» житлових будинків і огляд мереж освітлення місць загального користування. Впровадження сучасних енергоефективних технологій (заміна лампочок 9-ти поверховий будинок, світлодіодний блок (3 об’єкта); лампи на рух (3 об’єкта); люмінесцентні (3 об’єкта). | Кошти мешканців, спів фінансування міський бюджет, Житлосервіси | 2015-2016 | КП «Житлосервіси», РЕС, Кризовий медіа – центр Сіверський Донець», МНГО «Сєвєродонецька агенція розвитку громади», ЛОГО «Бізнес – клуб «Європейський вибір» | 279,288 | 254,711 | - | 2 |
| 7. | «Міський розвиток, орієнтований на громаду» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Надання підтримки органами місцевого самоврядування та місцевим громадам у реформуванні відносин у житловому секторі, створенні та розвитку ОСББ, реалізації заходів з підвищення енергоефективності будівель | Грантові кошти (ПРООН), міський бюджет, ОСББ | 2015-2017 | ОСББ | - | - | 2,76 | - |
| 7.2. | Освітлення об’єктів ЖКГ пониженою напругою 110В світлодіодними світильниками антивандального виконання з вбудованими датчиками руху | Кошти Державного фонду регіонального розвитку, державний бюджет, донори | 2015-2018 | Електромонтажні підприємства | 4 900,0 | 4 468,8 | 21,0 | - |
|  | Разом по заходах |  |  |  | 106 172,51 | 39 869,151 | 330,56 |  |
| Заходи у секторі муніципального вуличного освітлення |
| 8. | Модернізація об’єктів зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Заміна застарілих світильників на більш сучасні та енергоефективні 132 од. по вул. Гагаріна, вул. Горького та інші. Заміна застарілих світильників на світлодіодні світильники 39 од. по вул. Б. Ліщини. Удосконалення мереж зовнішнього освітлення шляхом встановлення приладів диференційного обліку електроенергії 1 од. по вул. Горького та інші. Удосконалення мереж зовнішнього освітлення шляхом встановлення приладів диференційного обліку електроенергії 2 од. по вул. Б. Ліщини. | міський бюджет, кредити, гранти, тощо | 2013 | КП «Сєвєродонецькліфт» | 58,7 | 107,069 | 0,3305 | від 1,3 до 6 |
| 8.2. | Встановлення сучасних енергоефективних світильників «ЖКУ» з лампами «ДНАТ», замість застарілих світильників з люмінесцентними лампами (Мережі зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецьк вул. Маяковського, с. Воєводівка вул. Кооперативна) | міський бюджет | 2014 | КП «Сєвєродонецькліфт» | 0,53 | 0,483 | 0,0130 | 54,7 |
| 8.3. | «Сєвєродонецьк – вуличне освітлення». Заміна 500 ламп накалювання на енергозберегаючи лампи по вул. Донецька, Сметаніна, Новикова | Кредит (НЕФКО), міський бюджет, інші кошти | 2014 | КП «Сєвєродонецькліфт» | 322,2 | 293,846 | 2,4 | 8,0 |
| 8.4. | Модернізація вуличного освітлення по вул. Науки, Маяковського, Вілесова, пр-т Гвардійський та Лікарняне містечко): заміна ламп, заміна електромереж, заміна кронштейнів. | Грант (НЕФКО) | 2015 | КП «Сєвєродонецькліфт» | 231,2 | 210,854 | 3,815 | 25,9 |
|  | Разом по заходах |  |  |  | 612,63 | 612,252 | 6,5585 |  |
| Заходи у сфері виробництва та транспортування теплової енергії |
| 9. | Модернізація і реконструкція об’єктів теплопостачання з впровадженням сучасних ефективних технологій |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлах № 3,4 котельні КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» 71 мікрорайону | власні кошти | 2013 | ТОВ «Кліо ЛТД» | 131,6 | 26,583 | 0,023 | 0,5 |
| 9.2. | Встановлення частотних перетворювачів на димососи котлів № 2,3 та підживлюючий насос № 3 котельні КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» 83 та 71 мікрорайону, на насоси гарячої води № 2 на ЦТП-9 та № 2 на ЦТП-10 КП | власні кошти | 2013 | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» (КП «СТКЕ») | 8,91 | 8,126 | 0,371 | від 9,5 до 24 |
| 9.3. | Заміна ділянок внутрішньоквартальних мереж опалення 75 та 78 мікрорайону на попередньо ізольовані труби | власні кошти | 2013-2015 | БУ «Сєвєродонецькспецбуд» ВАТ СПБ, КП «СТКЕ» | 1 109,2 | 224,058 | 3,255 | 15 |
| 9.4. | Заміна ділянок внутрішньоквартальних мереж опалення та гарячого водопостачання 78 та 73 мікрорайону. | власні кошти | 2014 | КП «СТКЕ» | 404,2 | 81,648 | 1,833 | 13 |
| 9.5. | Заміна ділянки теплофікаційного колектора по вул. Вілєсова від ТК-20 до ТК-21 Ду 500 на попередньоізольовані труби | власні кошти | 2014 | ТОВ «Лисичанськспецбуд» | 1 316,0 | 265,832 | 0,776 | 14 |
| 9.6. | Встановлення частотного перетворювача на вентилятор дуттєвий котла № 1, 2, 3 котельні 83 мікрорайону. Встановлення частотного перетворювача на насос вихідної води поз.101 котельні 83 мікрорайону. | власні кошти | 2015 | КП «СТКЕ» | 93,0 | 81,816 | 0,75 | від 8 до 16 |
| 9.7. | «Модернізація системи теплопостачання об’єктів 75, 76, 77, частини 52 мікрорайонів» Заміна магістральних внутрішньо-квартальних трубопроводів на попередньо-ізольовані, перехід на двотрубну систему теплопостачання. Впровадження ІТП з засобами обліку | Грант (НЕФКО), Кредит (НЕФКО), міський бюджет, інші кошти | 2015-2020 | КП «СТКЕ» | 36 540 | 7 700,0 | 169,350 | 10 |
| 9.8. | «Демонстраційний проект Demo UkrainaDH у м. Сєвєродонецьку (Модернізація системи теплопостачання об’єктів 81 мікрорайону)» Заміна магістральних внутрішньо-квартальних трубопроводів на попередньо-ізольовані, перехід на двотрубну систему теплопостачання. Впровадження ІТП з засобами обліку | Грант (НЕФКО), Кредит (НЕФКО), міський бюджет, інші кошти | 2015 | КП «СТКЕ» | 5 480,0 | 1 100,0 | 19,796 | 10 |
| 9.9. | Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька | Кошти Державного фонду регіонального розвитку, міський бюджет | 2015-2020 | КП «СТКЕ» | 31 500,06 | 8 211,381 | 71,0 | 10 |
|  | Разом по заходах |  |  |  | 76 582,97 | 17 699,44 | 267,154 |  |
| Заходи у сфері водопостачання та водовідведення |
| 10. | Модернізація об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Технічне переоснащення свердловини у смт.Воронове із заміною електронасосного агрегату та установкою перетворювача частоти | власні кошти | 2013 | ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» | 182,65 | 166,577 | 0,037 | 2,7 |
| 10.2. | Реконструкція системи зовнішнього освітлення території Щедрищевського водозабору | власні кошти | 2013 | ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» | 0,73 | 0,666 | 0,01 | 1,9 |
| 10.3. | Технічне переоснащення Замулівського та Щедрищевського водозаборів із заміною насосного обладнання свердловин № 1,3,6,26Б,46Б,47А | власні кошти | 2015 | ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» | 47,0 | 42,864 | 0,208 | 3,6 |
|  | Разом по заходах |  |  |  | 230,38 | 210,107 | 0,255 |  |
| Заходи у сфері транспорту |
| 11. | Використання економічних та екологічних видів транспорту |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Створення можливостей та сприятливих умов для використання у місті електромобілів | Міський бюджет, Державний бюджет | 2017-2020 | Сєвєродонецька міська рада | 13,455 | 3,350 | - | - |
| 11.2. | Розширення мережі тролейбусного транспорту для заміщення громадського транспорту на інших видах палива (відновлення роботи тролейбусного маршруту №4, оновлення рухомого складу, закупівля нових тролейбусів, прокладання нової контактної мережі) | Міський бюджет, Державний бюджет, кредити | 2016-2020 | КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» | 956,08 | 871,94 | 137,0 | 20 |
|  | Разом по заходах |  |  |  | 969,535 | 875,29 | 137,0 |  |
| Заходи інформаційно – просвітницького напрямку* |
| 12.1. | Проведення Днів сталої енергії | Міський бюджет, грантові кошти, інші джерела фінансування | 2015-2020 | Сєвєродонецька міська рада, департамент економічного розвитку | 424,47 | 156,20 | 0,05 | - |
| 12.2. | Впровадження програми щоденного моніторингу споживання енергоносіїв «Енергобаланс» | Міський бюджет | 2015 | Сєвєродонецька міська рада, департамент економічного розвитку | - | - | 0,03 | 1 |
| 12.3. | Проведення енергомоніторингу та аналізу споживання енергоресурсів та енергоносіїв | Міський бюджет | 2015-2020 | Сєвєродонецька міська рада, департамент економічного розвитку | 4 059,30 | 1 493,82 | - | - |
| 12.4. | Встановлення лімітів на споживання паливно-енергетичних ресурсів та води в організаціях, які фінансуються з міського бюджету | Міський бюджет | 2015-2020 | Сєвєродонецька міська рада | 2 029,645 | 621,89 | - | - |
|  | Разом по заходах |  |  |  | 6 513,415 | 2 271,91 | 0,08 | - |
|  | ВСЬОГО ПО ЗАХОДАХ |  |  |  | 197 222,54 | 62 125,1 | 761,1406 |  |

*При підрахунках загальної вартості інформаційного заходу береться до уваги необхідність їх фінансування на період до 2020 року. Для розрахунків економії енергії використовувались статистичні дані International Energy Agency за 2008 рік, відповідно до яких загальне середнє річне споживання електроенергії в українських домогосподарствах складало 674 кВт/години на людину, або близько 56 кВт/годин на місяць (residential electricity consumption, per person, 2008, ІЕА).

Зведена таблиця викидів СО2 по м. Сєвєродонецьку за секторами (на 2020р.)

Таблиця 25

| № | Сектори | Обсяг зменшення викидів СО2 (т) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муніципальні будівлі | 586,936 |
| 2 | Житлові будівлі | 39 869,15 |
| 3 | Муніципальне вуличне освітлення | 612,252 |
| 4 | Виробництво та транспортування теплової енергії | 17 699,44 |
| 5 | Водопостачання та водовідведення | 210,107 |
| 6 | Транспорт | 875,29 |
| 7 | Інформаційно - просвітницький | 2 271,91 |
|  | ВСЬОГО: | 62 125,035 |

Обсяг необхідних інвестицій для впровадження заходів з енергозбереження у м. Сєвєродонецьку для виконання зобов’язань ПДСЕР

Таблиця 26

| № | Сектори | Вартість інвестицій, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муніципальні будівлі | 19 533,1 |
| 2 | Житлові будівлі | 330 560,0 |
| 3 | Муніципальне вуличне освітлення | 6 558,5 |
| 4 | Виробництво та транспортування теплової енергії | 267 154,0 |
| 5 | Водопостачання та водовідведення | 255,0 |
| 6 | Транспорт | 137 000,0 |
| 7 | Інформаційно - просвітницький | 80,0 |
|  | ВСЬОГО: | 761 140,6 |

# Організаційні заходи щодо впровадження Плану дій

Окрім технічних заходів та проектів, що реалізовуються у місті, особливу увагу міська влада та Дорадча рада з питань енергоефективності та енергозбереження приділяє просвітницьким заходам та популяризації заходів з енергозбереження. У місцевих ЗМІ, на сайті міської ради систематично розміщуються статті, пов’язані з енергоефективністю та енергозбереженню.

Так 15 травня весь світ відмічає Міжнародний день захисту клімату. В цей день проходять акції, які нагадують людям про екологічні проблеми.

Сєвєродонецька міська рада також підключилась до цієї всесвітньої акції. З 12 по 16 травня 2014 року в місті був проведений тиждень Дня сталої енергії, в рамках якого проведені ряд заходів та зустрічей, на яких обговорювались проблеми економного використання енергоресурсів та покращення енергоефективності.

Активну участь в цьому заході бюджетні організації міської ради, а також вищі та професійні навчальні заклади міста.

Мета Днів сталої енергії – це насамперед підвищення обізнаності громадськості про сучасні способи більш ефективного використання енергії, більш широке втілення поновлювальних джерел енергії та протидія глобальному зміненню клімату.

Таблиця 27

| Дата | Заходи | Організатор | Участь ЗМІ |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.05.2014 | Інтерв’ю директора департаменту економічного розвитку Колєснік Н.С. про проведення в місті в період з 12 по 16 травня 2014р. тижня Днів сталої енергії і про ті кроки влади та громадськості, які були до цього вже зроблені в напрямку енергоефективності та про проведення міжнародного Дня захисту клімату. | Департамент економічного розвитку | СТВ, Сєвєродонецькі Вісті |
|  | Проведення в Сєвєродонецьком центрі дитячого творчості конкурсу малюнків для дітей молодшого віку: «Намалюй крейдою супергероя енергоефективності - Енергоїда» та конкурсу (хто швидше натисне на кнопку) між командами на знання питань енергоефективності та енергозбереження. | Відділ освіти, СЦДТ | СТВ, Сєвєродонецькі Вісті |
| 13.05.2014 | Проведення серед учнів старших класів ЗОШ № 4 уроків - конференцій на тему традиційних та відновлювальних джерел енергії, вплив людини на навколишнє середовище та шляхи його мінімізації (представлення учнівських презентацій на теми шляхів відновлення енергії в Україні - біогазу, повітряної енергетики, сонячної енергії та інше). | Відділ освіти, ЗОШ № 4 | СТВ, Сєвєродонецькі Вісті |
|  | СТІ ім. В. Даля Виставка «Земля - наш загальний дім: навколишнє середовище та зміни клімату». | Департамент економічного розвитку, СТІ ім. Даля | Сєвєродонецькі Вісті |
| 14.05.2014 | Дитячий сад № 12 Обговорення з дітьми та дорослими теми про необхідність енергозбереження. Презентація проекту по підвищенню енергоефективності навчального закладу. | Відділ освіти, ДНЗ № 12 | СТВ, Сєвєродонецькі Вісті |
| 15.05.2014 | Сєвєродонецький професійний ліцей. Проведення конкурсу стінних газет | Департамент економічного розвитку, Сєвєродонецький професійний ліцей | Сєвєродонецький професійний ліцей |
|  | ДУЗ «Сєвєродонецьке ВПУ» (ПТУ № 24) Інформхвилинка «Дні сталої енергетики» для всіх навчальних груп училища. Виховна година «Альтернативні джерела енергії» в навчальних групах училища. Презентація відеороликів на тему енергоефективності. | Департамент економічного розвитку, Сєвєродонецькое ВПУ | Сєвєродонецькі Вісті |
|  | Сєвєродонецька міська публічна бібліотека Проведення промо-акції «Твоя черга допомогти природі!». Всім бажаючим пропонували буклети із порадами, які допоможуть без зайвих витрат зекономити бюджет та зберегти природні ресурси. Підготовлені та представлені буклети – «Твоя очередь помочь природе! Несколько легких способов спасти планету). | Сєвєродонецька міська публічна бібліотека | Сєвєродонецькі Вісті |

Крім того, міська рада в рамках Проекту українсько-німецького співробітництва з 2015 року активно співпрацює з Луганським регіональним відділенням Асоціації міст України.

Метою цього проекту є підтримка здатності місцевого самоврядування виконувати роль провідної сили в Україні щодо впровадження заходів з енергоефективності. Проект підтримує відповідні заходи міст-партнерів різними засобами, в тому числі сприянням у доступі до фондів та кредитних ліній для фінансування таких заходів.

- 27 лютого 2015 року відбулися громадські обговорення Плану дій зі Сталого Енергетичного розвитку м. Сєвєродонецька до 2020 року.

- 27 березня 2015 року відбулося засідання регіональної Дорадчої ради з питань енергоефективності та енергозбереження Луганщини.

- 26 квітня 2015 року Луганське регіональне відділення Асоціації міст України за фінансової допомоги Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) у рамках проекту «Енергоефективність в громадах», що впроваджується Німецьким товариством міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, організувало майстер-клас  «Будуємо теплий будинок разом!».

Майстер-клас пройшов в рамках Наукового пікніка дітям Донбасу! Запрошені учасники майстер-класу ознайомилися із енергоефективною технологією «Термобудинок».

Для міста це досить актуально, оскільки саме ця земля прихистила у себе велику кількість сімей внутрішьопереміщених осіб і забезпечення їх житлом - це пріоритетний напрямок роботи органів місцевого самоврядування та Луганської обласної державної адміністрації.

Учасники майстер-класу ознайомилися із технічними характеристиками будівельного матеріалу, економічним ефектом, а також переліком об’єктів будівництва з даною енергоефективною технологією, у тому числі у місті Сєвєродонецьку.

Після навчання дорослі разом із дітьми мали змогу особисто прийняти участь в монтажі термоблоків та будувати ТЕПЛИЙ БУДИНОК разом! В результаті захід мав великий інформаційно-просвітницький ефект.

# 6.	АДМІНІСТРАТИВНА ЧАСТИНА

# 6.1.	Організаційна структура

# 6.2.	Система моніторингу та контролю.

Відповідно до рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради від 31.03.2015р. №150 у місті була створена Дорадча рада щодо розробки та впровадження «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста до 2020 року».

Дорадча рада формується з представників міської ради, органів виконавчої влади, представників галузевих управлінь, представників бюджетних організацій, представників організацій – виробників та постачальників теплової та електроенергії, представників наукових та науково – дослідних установ, експертів з питань енергоефективності, представників громадських організацій тощо.

Мета її створення – формування засад політики, направленої на покращення енергоефективності та енергозбереження м. Сєвєродонецька шляхом спільного обговорення проблем та перспектив в даній сфері, пошуку шляхів їх вирішення та вироблення на їх основі концепції міської енергетичної політики та довгострокового плану сталого енергетичного розвитку міста.

В процесі розробки Плану міською радою зібрана відповідна інформація щодо стану енергоспоживання у місті, складений енергетичний баланс, проведена та описана оцінка поточного стану викидів, розроблений Базовий кадастр викидів.

Наступним і вкрай важливим кроком є розробка кожним підрозділом заходів по зменшенню споживання енергоносіїв. При цьому необхідно створити надійну систему обліку та запровадити проведення моніторингу споживання енергоносіїв з наступним аналізом даних. Це дасть змогу вчасно відстежувати ефективність виконання заходів, виявляти слабкі місця та звітувати про скорочення споживання енергоносіїв, покращення стану довкілля та фінансового – економічного стану міського бюджету в результаті проведення цих заходів.

Моніторинг передбачає централізований збір інформації про споживання енергоресурсів для їх подальшого аналізу та вжиття заходів по недопущенню нераціонального використання ресурсів.

З метою впровадження у місті системи електронного моніторингу, рішенням сесії міської ради від 29.01.2015р. № 4286 «Про затвердження «Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька на 2015рік» було прийнято рішення про придбання комп’ютерної програми «Програма щоденного моніторингу споживання енергоносіїв «Енергобаланс» з метою забезпечення можливості збору інформації про обсяги використаної енергії на визначених об’єктах та математичного аналізу отриманих даних. Кінцевий результат – затвердження та реалізація Плану дії зі сталого енергетичного розвитку м. Сєвєродонецька, що є невід’ємною частиною виконання Угоди мерів

Програма щоденного моніторингу споживання енергоносіїв «Енергобаланс» покликана автоматизувати процедуру подачі та аналізу споживання енергоносіїв в усіх закладах та на усіх об’єктах, які підлягають моніторингу.

Відповідно до розпорядження голови Сєвєродонецької міської ради від 22 квітня 2015р. № 135 «Про створення системи моніторингу споживання енергоресурсів» у місті запроваджено щоденний моніторинг споживання енергоносіїв та води установами, що фінансуються з міського бюджету. В кожній такій установі наказом керівника затверджена відповідальна особа, яка проводить моніторинг на нижній ланці. Узагальнені дані формуються та розраховуються он-лайн-програмою до якої мають доступ усі посадові особи, що прямо чи опосередковано мають вплив на енергозбереження та ресурсозбереження в місті. За результатами моніторингу формуються пропозиції щодо впровадження адміністративних та технічних заходів.

При розробці та впровадженні Плану дій використовується принцип Демінга - методологія РDСА (планування - дія - перевірка - коректування). Методологія РDСА представляє собою простий алгоритм дій керівника по управлінню процесом та досягненню його цілей. Даний цикл управління складається з 4-х фаз та починається з планування.

Планування - встановлення цілей та процесів, необхідних для досягнення цих цілей, планування робіт, виділення і розподіл необхідних ресурсів.

Виконання - реалізація запланованих робіт.

Перевірка - збір інформації та контроль результатів на основі ключових показників ефективності, виявлення та аналіз відхилень, встановлення причин таких відхилень.

Коректування - застосування заходів по ліквідації причин відхилень від запланованого результату, внесення змін у планування та розподіл ресурсів.

Контролюючи хід тих чи інших процесів, вдається вчасно помітити та попередити різного роду перешкоди у вигляді простоїв, марнотратства, непередбачених випадків, форс-мажорних обставин, тощо.

Учасники Угоди мерів зобов’язані подавати «Звіт про реалізацію» кожні два роки після подання Плану дій з метою оцінки, моніторингу та підтвердження. Зразки для всіх типів звітності надаються Європейською комісією. Такий звіт про реалізацію повинен містити найсвіжішу інформацію про викиди СО2 (моніторинг інформаційних звітів щодо рівнів викидів). «Звіт про реалізацію» містить кількісну інформацію про проведені заходи, їхній вплив на енергоспоживання та на рівень викидів СО2, а також аналіз процесу реалізації Плану дій включно із корективами та превентивними заходами, якщо такі є необхідними.

# 6.3.	Нормативна база

Законодавчим підгрунтуванням для розробки Плану дій є:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Кіотський протокол до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату від 11.12.1997 року;

«Угода мерів» - загальноєвропейська ініціатива з підвищення ефективності міського господарства та зменшення викидів вуглекислого газу (СО2), ініційована Європейською Комісією, від 15.01.2009 року;

Програма соціально-економічного розвитку м. Сєвєродонецьку на 2014 та 2015 рік;

Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 року № 74/94- ВР;

Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 року №555- IV, прийнятий Верховною Радою України;

Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 року, ратифікована Законом України № 435/96 - ВР від 29.10.1996 року;

Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерація) та використання скидного енергопотенціалу», прийнятий Верховною Радою України 05 квітня 2005 року, № 2509 - IV;

Указ Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення» від 27.12.2005 року № 1863/2005»;

Указ Президента «Про утворення Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 31 грудня 2005 року №1900/2005»;

Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів від 2 лютого 2008 року №174/2008»;

Указ Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів" від 28.07.2008 № 679/2008»;

Указ Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 лютого 2009 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України» від 11.02.2009 № 82/2009»;

Указ Президента «Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України від 13 квітня 2011 року N 462/2011»;

Енергетична стратегія України на період до 2030 року" (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 145-р);

Постанова КМУ «Про комплексні заходи щодо реалізації Національної енергетичної програми України» від 10 липня 1997 року, № 731;

Комплексна державна програма енергозбереження України, схвалена Постановою КМУ від 05 лютого 1997 року № 148;

Постанова КМУ «Про програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, малої гідро і теплоенергетики» від 31 грудня 1997 року, № 505;

Розпорядження КМУ № 1337-р від 16.10.2008 року «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами»;

Постанова КМУ «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві від 15.07.1997 року № 786»;

Постанова КМУ «Про державну експертизу з енергозбереження від 15.07.1998 року № 1094»;

Постанова КМУ «Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного від 05.10.2004 року № 1307»;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки від 29.11.2006 року № 1670»;

Постанова КМУ «Про організацію державного контролю за ефективним (раціональним) використанням паливно-енергетичних ресурсів від 22.10.08 року № 935»;

Постанова КМУ «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки від 01.03.10 року № 243»;

Розпорядження КМУ «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів від 17.12.08 року № 1567-р».

# 7.	ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Головним результатом впровадження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Сєвєродонецька до 2020 року є формування у мешканців міста бережливого ставлення до природи та енергетичних ресурсів. Наразі не існує єдиної прийнятої методики, яка б дозволила оцінити у грошовому еквіваленті природоохоронні вигоди від енергозбереження. У попередніх розділах мова велась про економічний ефект від енергозбереження та зменшення викидів СО2 в атмосферу. Проте, важливо зауважити, що більшість заходів із енергозбереження мають не лише економічний та екологічний ефект, а й соціальний.

В результаті виконання заходів, що передбачені Планом дій зі сталого енергетичного розвитку міста Сєвєродонецька до 2020 року планується досягти скорочення викидів С02 на 21,7% (62 125,035 тонн) від рівня викидів у базовому році.

Секретар міської ради							А.А.Гавриленко

# Text boxes

Європейська комісія

Сєвєродонецька міська рада

Виконавчий комітет

Дорадчий комітет щодо розробки та впровадження Плану дій

Управління

охорони

здоров’я

Відділ молоді та спорту

Відділ

культури

Відділ

освіти

УЖКГ

Департамент економічного розвитку

Сєвєродонецьке РЕМ

Сєвєродонецьке міжрайонне управління експлуатації газового господарства

КП «Сєвєродонецькліфт»

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»

Підприємства та організації міста