|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Характеристика об'єкта бюджетної сфери** |  |  |
|  |  |  |  |  | Табл. 1 |
| **№ п/п** | **Назва показників** | **Одиниці виміру** | **Показники** |  |
| **1** | Назва суб`єкта | Відділ молоді та спорту |  |
| **2** | Назва об`єкта | Льодовий палац спорту |  |
| **3** | Адреса | Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 28 |  |
| **4** | Рік забудови | 1976 |  |
| **5** | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 46800 |  |
| **6** | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 6815,7 |  |
| **7** | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 29 |  |
| **8** | Кількість сердньорічна в будівлі : |   |   |  |
| а | дітей (дитячі садки) | чол | НІ |  |
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | НІ |  |
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол | НІ |  |
| г | хворих (лікарні) | чол | НІ |  |
| **9** | Теплозабезпечення: |   |   |  |
| а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |
| б | власна газова котельня | наявність | ні |  |
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | так |  |
| **10** | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так |  |
| **11** | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних |  |
| **12** | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |  |
| **13** | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |
| **14** | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |  |
| **15** | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |  |
| **16** | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній |  |
| **17** | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |
| **18** | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує |  |
|   |   |   | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **19** | Режим роботи, діб на рік |   | 304 | 302 | 304 | 304 |
| **20** | Режим роботи, годин на добу |   | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **21** | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |  |  |  |
| **22** | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 295,3 | 508,3 | 731,6 | 513 |
| **23** | Споживання гарячої води |   |   |   |   |  |
| **24** | Покази лічильника газу | куб.м. |   |   |   |  |
| **25** | Покази лічильника електричної енергії | кВт\*год | 133680 | 89354 | 64200 | 59880 |
| **26** | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 857 | 784 | 364 | 380 |
| **27** | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |
| блакитного кольору комірки мають випадаючий список, |  |  |
| навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка |  |  |