Додаток 1
до Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 
дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), 
збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа 
на виконання будівельних робіт
(пункт 4 розділу II)

ЗАТВЕРДЖЕНО

___________________________________________________

(посада керівника

___________________________________________________

суб’єкта господарювання, який проводив

___________________________________________________

технічне обстеження об’єкта,

___________________________________________________

його ініціали, прізвище (для юридичних осіб))

____  ____________ 20___ року

ЗВІТ 
про проведення технічного обстеження

Об’єкт ________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження об’єкта)

Замовник _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (найменування замовника),

____________________________________________________________________________________

місце проживання / місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності))

____________________________________________________________________________________

(місце та рік складання звіту)

1. ПІДСТАВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ
ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Роботи з технічного обстеження _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(назва та місцезнаходження об’єкта)

проводяться з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації.

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єкта архітектури,- експерта (інженера) з технічного обстеження

_______________________________________________________________________________________

(серія і номер кваліфікаційного сертифіката,

______________________________________________________________________________________

ким та коли виданий)

_______________________________________________________________________________________

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Об’єкт, що обстежується, розміщений ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження об’єкта)

____________________________________________________________________________________

Територія, на якій розташований об’єкт, належить до району

___________________________________________________________________________________

(за характерними значеннями ваги снігового покриву, вітрового тиску;

___________________________________________________________________________________

з підроблюваною або підтоплюваною територією)

Розрахункова сейсмічність до _____ балів.

Рельєф ділянки (рівний, горбистий) зі значним (незначним) падінням відміток поверхні землі в бік

_____________________________________________________________________________________

(прив’язка до суміжних земельних ділянок або вулиць)

Об’єкт розташований в ____________________________________________________________ зоні.

(лісистій, рівнинній)

На підставі наданих документів _______________________________________________________

(зазначаються документи,

__________________________________________________________________________________

надані під час технічного обстеження)

встановлено, що об’єкт був збудований у період з __________ по __________  _____ р.

Вогнестійкість об’єкта - ________________________ (згідно з ДБН В.1.1.-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»).

Клас наслідків (відповідальності) об’єкта - __________________________________________ 
(визначається відповідно до вимог будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством).

Площа забудови земельної ділянки - ________________________ кв.м.

Проектна та робоча документація у замовника ____________________________________________

(наявна,

______________________________________________________________________________________

частково наявна, відсутня)

Попередні обстеження об’єкта __________________________________________________________

(коли і ким проводились

______________________________________________________________________________________

або не проводились)

_______________________________________________________________________________________

Дані про геологічні умови на цей час ____________________________________________________

(наявні, відсутні)

Інформація щодо відповідності місця розташування об’єкта вимогам державних будівельних норм, отримана виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури,-

_______________________________________________________________________________________

(найменування місцевого органу містобудування та архітектури,

______________________________________________________________________________________

дата та реєстраційний номер документа (лист, довідка тощо))

3. ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ

Об’єкт - ______________________, поверхова споруда _____________________________________

_____________________________________________________________________, форми з розмірами

(форма споруди (прямокутна, квадратна тощо))

в плані _______  _______ м.

Висота першого поверху - _______ м, другого поверху - _______ м (тощо).

Будівельний об’єм - _________ куб.м.

Конструктивна система будівлі -стінова з несучими зовнішніми стінами (тощо).

Фундаменти - ________________________________________________________________________

(стрічкові зі збірних залізобетонних блоків,

_______________________________________________________________________________________

з аль, стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо)

глибина закладання -______ м, ширина - _____ м.

Підвал - _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,розташування відносно частин будівлі _____________, висота - ________ м.

Стіни - _____________________________________________________________________________

(цегляні, з керамічних блоків, штучного чи природного

_______________________________________________________________________________________

каменю, з несучих панелей тощо)

_______________________________________________ завтовшки _______ м, зовнішнє оздоблення -

______________________________________________________________________________________,

(облицювальна плитка, сайдинг, облицювальна цегла тощо)

внутрішнє оздоблення - _________________________________________________________________

(штукатурка, гіпсокартон тощо)

______________________________________________________________________________________,

утеплювач - ___________________________________________________________________________

(мінераловатні плити, пінопласт, базальтові мати тощо)

Перекриття (покриття) - ______________________________________________________________

(зі збірних монолітних плит,

______________________________________________________________________________________

монолітні залізобетонні, дерев’яні тощо)

_______________________________________________________________________________________

_____________________________ завтовшки _______ м.

Підлога - ____________________________________________________________________________

(дерев’яна, паркетна, кахельна, мозаїчна тощо)

______________________________________________________________________________________

Перегородки - _______________________________________________________________________

(цегляні, гіпсобетонні, шлакобетонні,

_______________________________________________________________________________________

дерев’яні, гіпсокартонні тощо)

_____________________________ завтовшки _______ м.

Сходи - ____________________________________________________________________________

(на сталевих косоурах, залізобетонні, дерев’яні тощо)

______________________________________________________________________________________

_____________________________ завтовшки _______ м.

Балкони, козирки, лоджії - ___________________________________________________________

(монолітні, збірні залізобетонні,

_____________________________________________________________________________________

дерев’яні, металеві тощо)

_____________________________ завширшки _______ м, завдовжки _______ м.

Дах (горище) - _______________________________________________________________________

(дерев’яний, металевий тощо)

____________________________________________________________________________________

Покрівля - ___________________________________________________________________________

(рулонна, мастикова, шиферна, металева, черепична,

_______________________________________________________________________________________

металочерепична, з полімерних виробів тощо)

Вікна -_____________________________________________________________________________,

(дерев’яні, металопластикові, зі склоблоків тощо)

розміри - ______________________________________________________________________________

Вхідні двері -________________________________________________________________________,

(металеві, дерев’яні, комбіновані тощо)

розміри - ______________________________________________________________________________

Електропостачання на об’єкті передбачено для ___________________________________________

(освітлення, обігріву,

_______________________________________________________________________________________,

підключення побутових приладів)

напруга - __________ Вт (220, 380).

Опалення - _________________________________________________________________________

(автономне або централізоване, камінне, пічне,

_____________________________________________________________________________________

газове чи електричне)

Системи водопроводу та водовідведення (каналізації) - ____________________________________

_______________________________________________________________________________________

(наявні або відсутні, матеріал труб

______________________________________________________________________________________

(пластик, метал, чавун тощо))

Вентиляція - _______________________________________________________________________

(природна, канальна тощо)

______________________________________________________________________________________

Інженерне обладнання - ______________________________________________________________

(котли, насоси тощо)

______________________________________________________________________________________

У разі виявлення недоліків (дефектів, пошкоджень) їх зазначають на копіях плану забудови (специфікація будівель та споруд), плану будівлі та споруд, на планах поверхів, підвалу, горища, мансарди, експлікації приміщень з визначенням площ, скопійованих зі складеного технічного паспорта (якщо такі є і обміри, що проведені, відповідають кресленням у технічному паспорті). Зазначені копії або нові обмірні креслення додаються до звіту.

За необхідності виготовляються розрізи та додаються фото.

На планах та фасадах наносяться і нумеруються недоліки (дефекти, пошкодження) за їх наявності (карта недоліків (дефектів, пошкоджень)), опис яких наводиться в таблиці 1, що зазначена у пункті 4 цього додатка.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Під час технічного обстеження на предмет визначення можливості або неможливості надійної та безпечної експлуатації об’єкта були оглянуті його основні несучі та огороджувальні конструкції

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

і встановлено їх готовність до експлуатації.

Технічний паспорт ___________________________________________________________________

(реквізити)

При виявленні недоліків (дефектів, пошкоджень), зокрема тріщин, відшарувань тощо, за згодою замовника проводилося вибіркове зняття захисних шарів та оздоблювальних покриттів.

Опис результатів технічного обстеження з виявленими недоліками (дефектами, пошкодженнями), які впливають або можуть вплинути на безпечну експлуатацію, сформований за зразком, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

| № з/п | Опис недоліків (дефектів, пошкоджень) (підкреслити потрібне або доповнити) | Посилання на фото |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Будівля |  |  |
| 1.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки |  |  |
|  | Вертикальна тріщина розкриттям до _____ мм від дверного отвору до покрівлі завдовжки до _____ м (дивись між осями «_____» - «_____») та похила з шириною розкриття до _____ мм завдовжки до _____ м (на фасаді «_____» - «_____») від центра стіни до покрівлі. | Фотографії, що додаються |
|  | Можлива причина: нерівномірне просідання основи тощо |  |
| 1.2. Покриття, покрівля |  |  |
|  | Тріщини та часткове руйнування в азбестоцементних листах покрівлі. Крокви покрівлі втратили свої природні властивості внаслідок усихання та короблення. Можлива причина: несвоєчасне виконання поточного ремонту тощо | Фотографії, що додаються |
| 2. Інші недоліки |  |  |
|  | Інші недоліки (дефекти або пошкодження) | Фотографії, що додаються |

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ 
(ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ)

За результатами проведеного технічного обстеження об’єкта, стан якого оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації або аварійний, замовнику слід виконати роботи згідно з рекомендаціями.

Оформлення рекомендацій щодо усунення недоліків (дефектів, пошкоджень) сформовано за зразком, наведеним у таблиці 2.

Рекомендації для кожної будівлі, споруди та прибудови до них розробляються у разі необхідності окремо.

Таблиця 2

| № з/п | Рекомендації щодо усунення недоліків (дефектів, пошкоджень) | Відмітка про виконання (скріплюється підписом експерта) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Будівля |  |  |
|  | Виконати ремонт вимощення по периметру _____ , що має бути завширшки _____ м, з обов’язковим ухилом від стін. Щілини між вимощенням та стіною слід розчистити та закрити гарячим бітумом чи асфальтом. Не допускати росту рослин між стіною та вимощенням і в самому вимощенні |  |
|  | Для дрібних і ненаскрізних тріщин розкриттям до _____ мм поновлення несучої здатності існуючої кладки виконати шляхом ін’єктування тріщин цементно-піщаним (або цементно-полімерним) розчином марки М100 після розчищення. Перед виконанням робіт поверхня стіни вздовж тріщини та сама тріщина мають бути очищені від пилу та зволожені |  |
|  | Виконати ремонт покрівлі зі збільшенням звису покрівлі та влаштуванням зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі. Виконати розчищення і зашпарування нещільностей у швах кладки фундаментних блоків. Виконати ремонт оздоблення фасаду будівлі з вапняної побілки |  |
|  | Виконати ремонт поверхні цегляної кладки стін. Провести заміну пошкодженого шару кладки на новий з дотриманням перев’язки швів як у новій кладці, так і при поєднанні зі старою кладкою. Окремі цеглини, які втратили зчеплення з розчином, мають бути замінені на нові. Гнізда від витягнутих цеглин потрібно очистити від старого розчину, змочити водою, нанести новий розчин на стінки та цеглини, а також у гніздо. Виконати ретельне примикання швів. Поверхня зруйнованої кладки має бути розчищена металевою щіткою з наступним нанесенням штукатурного розчину з молотої цегли. Перекладання горизонтальних рядів цегляної кладки під покриттям з дотриманням перев’язки нових швів зі старими, при цьому цегла має бути марки не менше М75, розчин - М25 |  |
|  | Необхідною умовою виконання ремонтних робіт з відновлення захисного шару бетону плит покриття є першочерговий капітальний ремонт покрівлі зі збільшенням звису покрівлі та влаштуванням зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі. |  |
|  | Ретельно розчистити та видалити дефектні чи пошкоджені ділянки бетону до непошкодженого. Бетон видалити гострим зубилом до глибини, де він некрихкий та не видає глухого звуку при простукуванні молотком. Оголені стрижені арматури мають бути очищені від корозії та окалини. Для кращого зчеплення нового бетону необхідно: поверхню бетону очистити від бруду, промити, здійснити насічку поверхні старого бетону, оголені ділянки арматури та бетону покрити шаром пластичного цементно-піщаного розчину (склад 1 : 2, 1 : 1,5) або жирного цементного тіста у вигляді плівки завтовшки 1,5-2 мм. Шар бетону нанести через 2 години. Марка бетону - не нижче М200 на дрібному заповнювачі |  |
|  | Замінити непридатні азбестоцементні листи |  |
|  | Виконати ремонт віконних укосів. Провести ремонт внутрішнього опорядження |  |
|  | Розчин у стиках між плитами, що випадає або втратив зчеплення з плитами покриття, має бути видалений, шви між плитами - розчищені від старого розчину, змочені водою. Нанести новий розчин з ретельним зачеканюванням швів. Замінити непридатні азбестоцементні листи покрівлі. Для підвищення корозійної стійкості деревини крокв її покривають стійкими лакофарбовими матеріалами або просочують синтетичними смолами (наприклад, фенолформальдегідними) |  |
|  | Виконати ремонт покрівлі |  |
|  | Виконати ремонт підлоги |  |
|  | Привести в робочий стан вентиляцію, періодично виконувати провітрювання приміщень, підтримувати необхідний температурний режим приміщень |  |

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ

Для більш повної характеристики об’єкта додаються:

фотографії фасадів, обмірні креслення, місця виявлення недоліків (дефектів, пошкоджень);

копії проектної (проектно-технічної) та виконавчої документації (якщо така є).

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

За результатами проведеного технічного обстеження об’єкта  _______________________________

_______________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження об’єкта, його основні показники,

_______________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові / найменування замовника)

встановлено _________________________________________ його надійної та безпечної експлуатації.

(можливість /неможливість)

Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації об’єкта необхідно усунути виявлені під час його технічного обстеження недоліки (дефекти, пошкодження), зазначені в рекомендаціях (у разі відсутності недоліків (дефектів, пошкоджень) цей абзац не зазначається).

| ______________________ (виконавець) | _____________ (дата) | ____________ (підпис) | _______________________________ (ініціали, прізвище) |
| --- | --- | --- | --- |

М.П.

Примітка.	Звіт складається у трьох примірниках, один з яких подається до органу державного архітектурно-будівельного контролю, інші зберігаються у виконавця та замовника. Пронумерований, прошнурований звіт підписується та скріплюється особистою печаткою виконавця і затверджується суб’єктом господарювання, який проводив технічне обстеження (для юридичних осіб).