Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

***Капітальний ремонт контактної мережі Л-14км пр. Гвардійський - диспетчерський пункт "Північна" та тягової підстанції №5 м. Сєвєродонецьк, Луганської області***

**Очікувана вартість предмета закупівлі –** 90 973 399 грн. (визначена на підставі ринкових консультацій)

**Технічна специфікація** (визначена на підставі ринкових консультацій)

**по об’єкту «*Капітальний ремонт контактної мережі Л-14км пр. Гвардійський - диспетчерський пункт "Північна" та тягової підстанції №5 м. Сєвєродонецьк, Луганської області*»**

**ОРІЄНТОВНА Відомість обсягів робіт**

Об'єми робіт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Демонтаж контактної електромережі та арматури контактної електромережі | км | 8 |
| 2 | Демонтаж ділянок вуличного освітлення | км | 3,5 |
| 3 | Демонтаж опор ( залізобетоних) | шт | 198 |
| 4 | Монтаж опор ( залізобетоних) | шт | 198 |
| 5 | Монтаж контактної електромережі та арматури контактної електромережі | км | 8 |
| 6 | Монтаж ділянки вуличного освітлення | км | 3,5 |
| 7 | Демонтаж масляного трансформатору в тяговій підстанції №5 | шт | 3 |
| 8 | Демонтаж агрегатів, що перетворюють електроенергію в тяговій підстанції №5 | шт | 3 |
| 9 | Демонтаж комірок розподільчих пристрої в тяговій підстанції №5 | шт | 9 |
| 10 | Монтаж силового трансформатора в тяговій підстанції №5 | шт | 3 |
| 11 | Монтаж секції агрегатів, що перетворюють електроенергію в тяговій підстанції №5 | шт | 3 |
| 12 | Монтаж комірок розподільчих пристрої в тяговій підстанції №5 | шт | 9 |
| 13 | Монтаж живлячої кабельної лінії контактної електромережі | км | 2 |
| 14 | Пусконалагоджувальні роботи з наладки обладнання тяговій підстанції №5 | Згідно ПКД | |
| 15 | Пусконалагоджувальні роботи з наладки контактної електромережі | Згідно ПКД | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Розрахунок очікуваної вартості на підставі ринкових консультацій** | |
| Найменша ціна, щодо виконання робіт з Капітального ремонту контактної мережі Л-14км пр. Гвардійський - диспетчерський пункт "Північна" та тягової підстанції №5 м. Сєвєродонецьк, Луганської області | 92500000,00 |
| Витрати на авторський нагляд (відповідно до комерційних пропозицій) | 162000,00 |
| Орієнтовні витрати на виконання робіт з Капітального ремонту контактної мережі Л-14км пр. Гвардійський - диспетчерський пункт "Північна" та тягової підстанції №5 м. Сєвєродонецьк, Луганської області (включаючи роботи з технічного нагляду) | 92338000,00 |
| Вартість робіт з технічного нагляду | 92338000\*1,5/101,5=1364601,00 |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 90973399,00 |

***\*Протокол попередніх ринкових консультацій додається.***











