Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Капітальний ремонт контактної мережі Л-14км пр. Гвардійський - диспетчерський пункт "Північна" та тягової підстанції №5  м. Сєвєродонецьк, Луганської області

Очікувана вартість предмета закупівлі – 90 973 399 грн. (визначена на підставі ринкових консультацій)

Технічна специфікація (визначена на підставі ринкових консультацій)

по об’єкту «Капітальний ремонт контактної мережі Л-14км пр. Гвардійський - диспетчерський пункт "Північна" та тягової підстанції №5  м. Сєвєродонецьк, Луганської області»

ОРІЄНТОВНА Відомість обсягів робіт

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж контактної електромережі та арматури контактної електромережі | км | 8 |
| 2 | Демонтаж ділянок вуличного освітлення | км | 3,5 |
| 3 | Демонтаж опор ( залізобетоних) | шт | 198 |
| 4 | Монтаж опор ( залізобетоних) | шт | 198 |
| 5 | Монтаж контактної електромережі та арматури контактної електромережі | км | 8 |
| 6 | Монтаж ділянки вуличного освітлення | км | 3,5 |
| 7 | Демонтаж масляного трансформатору в тяговій підстанції №5 | шт | 3 |
| 8 | Демонтаж агрегатів, що перетворюють електроенергію в тяговій підстанції №5 | шт | 3 |
| 9 | Демонтаж комірок розподільчих пристрої в тяговій підстанції №5 | шт | 9 |
| 10 | Монтаж силового трансформатора в тяговій підстанції №5 | шт | 3 |
| 11 | Монтаж секції агрегатів, що перетворюють електроенергію в тяговій підстанції №5 | шт | 3 |
| 12 | Монтаж комірок розподільчих пристрої в тяговій підстанції №5 | шт | 9 |
| 13 | Монтаж живлячої кабельної лінії контактної електромережі | км | 2 |
| 14 | Пусконалагоджувальні роботи з наладки обладнання тяговій підстанції №5 | Згідно ПКД |  |
| 15 | Пусконалагоджувальні роботи з наладки контактної електромережі | Згідно ПКД |  |

| Розрахунок очікуваної вартості на підставі ринкових консультацій |  |
| --- | --- |
| Найменша ціна, щодо виконання робіт з Капітального ремонту контактної мережі Л-14км пр. Гвардійський - диспетчерський пункт "Північна" та тягової підстанції №5 м. Сєвєродонецьк, Луганської області | 92500000,00 |
| Витрати на авторський нагляд (відповідно до комерційних пропозицій) | 162000,00 |
| Орієнтовні витрати на виконання робіт з Капітального ремонту контактної мережі Л-14км пр. Гвардійський - диспетчерський пункт "Північна" та тягової підстанції №5 м. Сєвєродонецьк, Луганської області (включаючи роботи з технічного нагляду) | 92338000,00 |
| Вартість робіт з технічного нагляду | 92338000*1,5/101,5=1364601,00 |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 90973399,00 |

*Протокол попередніх ринкових консультацій додається.